石油气体管道阻火器产品特性文件申报指南

1.一般要求

1.1产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3填表时间应据实准确。

1.4产品名称、型号规格应按相应实施规则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2.石油气体管道阻火器填写指南

2.1“铭牌标志”

将阻火器的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1）标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

2）使用说明书中至少应包括产品名称、型号规格、产品简介（工作原理）、主要性能参数、产品示意图、安装使用及维护说明及注意事项、售后服务、产品生产所依据的标准、生产者和/或生产企业名称、地址和联络信息等。

2.2“关键元器件”

1）阻火芯

填写阻火芯的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 外壳材质

填写阻火器外壳材质。

- 阻火芯材质、结构形式

填写阻火芯材质、结构形式、具体尺寸。

产品特性文件表

（石油气体管道阻火器）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称、型号规格 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| 一、铭牌标志 产品名称、型号规格、连接法兰的公称压力、产品执行标准代号、制造厂名/或商标、制造日期、出厂编号、使用方法、标志、警告用语、产品使用说明书等。 附： 1.铭牌照片； 2.产品使用说明书。 |  |  |
| 二、关键原材料/元器件 阻火芯的规格型号、生产单位 |  |  |
| 三、产品特性参数 1、外壳材质； 2、阻火芯材质、结构形式。 附： 1.阻火器照片和结构图，图中标清尺寸、材质，工作压力； 2阻火芯照片和结构图，图中标注尺寸、材质，工作压力； |  |  |
| 四、分包检验机构确认意见 | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求： □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |
| 认证委托人 （盖章） | 生产者 （盖章） | 生产企业 （盖章） | 分包检验机构 （盖章） |

注：本表随申请认证样品一并提交分包检验机构。

《产品特性文件表》附页

第  页 共  页

| 认证委托人 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 附件内容： （照片、证明资料粘贴处，可另附页） |