气体灭火设备电磁型驱动装置

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

典型产品名称如：七氟丙烷灭火设备电磁型驱动装置、IG541气体灭火设备电磁型驱动装置、高压二氧化碳灭火设备电磁型驱动装置、低压二氧化碳灭火设备电磁型驱动装置、柜式七氟丙烷灭火装置电磁型驱动装置、柜式二氧化碳灭火装置电磁型驱动装置等。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

2.2 “关键元器件”

1） 电磁元件

应填写电磁元件的类别、规格型号和生产企业，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2） 储能元件

带有储能机构的，应填写储能元件的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件不存在时，填“/”。

3） 击穿装置

应填写刺破膜片击穿装置的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件不存在时，填“/”。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

应填写电磁型驱动装置的驱动力。

产品特性文件表

（气体灭火设备电磁型驱动装置）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |
| --- | --- |
| 填报项目 | 主要内容 | 备 注 |
| 一、铭牌标志 型号规格、工作环境温度、工作电压、工作电流、驱动力、生产者和/或生产企业名称、符号（适用时）、标志、警告用语（适用时）、说明书等 |  |  |
| 二、关键元器件 1.电磁元件的类别、规格型号、生产单位 2.储能元件规格型号、生产单位（适用时） 3.击穿装置规格型号、生产单位（适用时） |  |  |
| 三、产品特性参数 驱动力 |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）