公共汽车客舱固定灭火系统产品特性文件申报指南

1.一般要求

1.1产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3填表时间应据实准确。

1.4产品名称、型号规格应按相应实施规则及GA 1264-2015中规定的名称和表示方式填写。

2.公共汽车客舱固定灭火系统填写指南

2.1“铭牌标志”

将系统的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1）标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

3）使用说明书的内容应符合GA 1264-2015中8.5的要求。

2.2“关键元器件”

1）喷头

填写喷头的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2）灭火剂储存装置

填写灭火剂储存装置的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

3）驱动水泵

填写驱动水泵的规格型号、生产单位，并将照片、产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 工作温度范围

填写标准中三个温度范围中的一个。

- 工作压力

填写驱动水泵的工作压力或其他驱动装置的贮存压力（或压力范围）。

- 灭火剂类型

系统所采用的灭火剂是水系灭火剂还是泡沫灭火剂。

- 喷头数量

填写喷头的布置数量，附喷头布置图。

产品特性文件表

（公共汽车客舱固定灭火系统）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称、型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 内 容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 系统的规格型号、名称、灭火剂种类、灭火剂容量、适用温度范围、产品编号、制造日期、生产者和/或生产企业、执行标准、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等。 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 1、喷头规格型号、生产单位； 2、灭火剂储存装置规格型号、生产单位 3、驱动水泵规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1、系统工作温度范围 2、系统工作压力 3、灭火剂类型 4、喷头数量（附喷头布置图） |  |  |  |  |  |
| 四、分包检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求： □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托人 （盖章） | 生产者 （盖章） |  | 生产企业 （盖章） | 分包检验机构 （盖章） |  |

注：本表随申请认证样品一并提交分包检验机构。

《产品特性文件表》附页

第  页 共  页

| 认证委托人 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 附件内容： （照片、证明资料粘贴处，可另附页） |  |