注氮控氧防火装置产品特性文件申报指南

1.一般要求

1.1产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3填表时间应据实准确。

1.4产品名称、型号规格应按相应实施规则及GA 1206-2014中规定的名称和表示方式填写。

2.注氮控氧防火装置填写指南

2.1“铭牌标志”

将防火装置的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1）标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

2）使用说明书的内容应符合GA 1206-2014中8的要求。

2.2“关键元器件”

1）氮气产生组件

填写氮气产生组件的规格型号、生产单位，并将产品图纸、出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2）区域控制阀

填写区域控制阀的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

3）安全阀

填写安全阀的规格型号、动作压力、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

4）氧浓度传感器

填写氧浓度传感器规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）、材质证明文件粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1）氮气增压贮存组件的容器结构形式

填写容器类别、容积、公称工作压力、生产单位。

提供容器定型图纸、试验证书、批量生产证明文件等。

产品特性文件表

（注氮控氧防火装置）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称、型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 内 容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 产品名称；型号规格；使用温度范围；供氮压力；供氮流量；供氮纯度；工作电压；功率；产品编号；执行标准；制造厂名或商标、标志、警告用语（适用时）、说明书等。 |  | 1.铭牌：铭牌为不干胶材质，内容见附页照片。 2.标志：获证后****标志的施加方式为xxxx，位置在xxxxxx。 3.说明书：见附页。 |  |  |  |
| 二、关键原材料/元器件 1.氮气产生组件的型号规格、生产单位 2.区域控制阀的型号规格、生产单位（适用时） 3.安全阀的型号规格、生产单位（适用时） 4氧浓度传感器的型号规格、生产单位（适用时） |  | 1. 氮气产生组件 规格型号：XXXX. 生产单位：XXXXXXXXXXXXX有限公司 2.区域控制阀 规格型号：XXXXXX 生产单位：XXXXXXXXXXX有限公司 3.安全阀 规格型号：XXXXXX 生产单位：XXXXXXXXXXX有限公司 4. 氧浓度传感器的型号规格、生产单位（适用时） |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1、装置的组成 2、氮气产生组件的结构形式 3、氮气增压贮存组件的容器结构形式 |  | 1、装置的组成:XXXXXXXX、XXXX、XXXXX 2、氮气产生组件的结构形式:xxxxxxxx 3、氮气增压贮存组件的容器结构形式：xxxxxxxx 容器设计定型参数： 容器容积：XXXX L；容器公称工作压力：XXX MPa 其他资料见附页 |  |  |  |
| 四、分包检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求： □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托人 （盖章） | 生产者 （盖章） |  | 生产企业 （盖章） | 分包检验机构 （盖章） |  |

注：本表随申请认证样品一并提交分包检验机构。

《产品特性文件表》附页

第  页 共  页

| 认证委托人 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 附件内容： （装置照片、铭牌照片、产品使用说明书、氮气增压组件容器设计定型图纸、监检证书、型式试验报告、氮气产生组件和区域控制阀的照片、合格证等资料。） |  |