探火管式灭火装置产品特性文件申报指南

1.一般要求

1.1产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3填表时间应据实准确。

1.4产品名称、型号规格应按相应实施规则及GA1167-2014中规定的名称和表示方式填写。

2.探火管式灭火装置填写指南

2.1“铭牌标志”

将灭火装置的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1）标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

2）使用说明书的内容应符合GA 1167-2014中10的要求。

2.2“关键元器件”

1）容器阀

填写容器阀的规格型号、公称工作压力、生产单位，并将产品图纸、出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2）容器安全泄放部件

填写容器安全泄放部件的规格型号、动作压力、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

3）探火管

填写探火管规格型号、内径、外径、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）、材质证明文件粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 容器类别、设计定型参数

填写容器类别、容积、公称工作压力、生产单位。

提供容器定型图纸、试验证书、批量生产证明文件等。

- 充装参数

填写灭火装置最大充装密度、贮存压力（20℃）。

- 灭火装置配接探火管最大长度

填写灭火装置配接探火管的最大长度。

4）喷嘴（适用时）

填写喷嘴材料类别、结构尺寸（孔径、孔数等）。

5）灭火剂

填写灭火剂类别。

产品特性文件表

（探火管式灭火装置）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称、型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 内 容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 产品名称、规格型号、灭火剂名称、工作压力、工作温度范围、充装量、贮存压力、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。 |  |  |  |  |  |
| 二、关键原材料/元器件 1.容器阀 型号规格、公称工作压力、生产单位（合格证或质量证明文件、图纸） 2.容器安全泄放部件 规格型号、动作压力、生产单位（合格证或质量证明文件） 3.探火管 型号规格、外径、内径、生产单位（合格证或质量证明文件、材质证明文件） |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1.容器类别、设计定型参数(图纸、试验证书、批量生产证明文件) 2.充装参数（最大充装密度、贮存压力） 3.灭火装置配接探火管最大长度 4.喷嘴材料类别、结构尺寸（孔径、孔数等）（适用时） 5.灭火剂类别 |  |  |  |  |  |
| 四、分包检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求： □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托人 （盖章） | 生产者 （盖章） |  | 生产企业 （盖章） | 分包检验机构 （盖章） |  |

注：本表随申请认证样品一并提交分包检验机构。

《产品特性文件表》附页

第  页 共  页

| 认证委托人 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 附件内容： （照片、证明资料粘贴处，可另附页） |  |