消防塑料管道及管件产品特性文件申报指南

1.一般要求

1.1产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3填表时间应据实准确。

1.4产品名称、型号规格应按相应实施规则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2.消防塑料管道及管件填写指南

2.1“铭牌标志”

将消防塑料管道及管件的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品设计安装手册，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1）标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

2）产品设计安装手册中应包括管道及管件的特性参数、使用要求、安装过程、管道切割及粘接、连接要求、胶水要求等信息。

2.2“关键元器件”

填写管道及管件材料的规格型号及生产企业名称。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1）产品特性参数，管道至少包括：标准尺寸比SDR、公称外径、壁厚及偏差、工作压力、工作温度、摩阻损失等；

管件至少包括公称外径、壁厚及偏差、工作压力、工作温度、当量长度等。

2）图纸，带有金属元件的管件，图纸内容应包括金属材质、连接尺寸等。

产品特性文件表

（塑料管道）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称、型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 内 容 |  |  | 备 注 |
| - 铭牌标志 1、标志：管道有清晰耐久性至少包括产品名称、规格及尺寸、生产日期、生产厂名和/或商标、执行标准等。 2、认证标志、产品设计安装手册。 |  |  |  |  |  |
| - 关键原材料 管道材料的规格型号及生产企业名称 |  |  |  |  |  |
| - 产品特性参数 - 公称外径、壁厚及偏差； - 工作压力； - 工作温度； - 标准尺寸比SDR； - 摩阻损失。 |  |  |  |  |  |
| 四、分包检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求： □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托人 （盖章） | 生产者 （盖章） |  | 生产企业 （盖章） | 分包检验机构 （盖章） |  |

注：本表随申请认证样品一并提交分包检验机构。

产品特性文件表

（塑料管件）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称、型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 内 容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、标志：管件至少包括产品名称、规格、生产日期、生产厂名和/或商标、执行标准等。 2、认证标志、产品设计安装手册。 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 1、公称外径、壁厚及偏差； 2、工作压力； 3、工作温度； 4、当量长度。 |  |  |  |  |  |
| 三、分包检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求： □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托人 （盖章） | 生产者 （盖章） |  | 生产企业 （盖章） | 分包检验机构 （盖章） |  |

注：本表随申请认证样品一并提交分包检验机构。

《产品特性文件表》附页

第  页 共  页

| 认证委托人 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 附件内容： （照片、证明资料粘贴处，可另附页） |  |