消防管道支吊架产品特性文件申报指南

1.基本要求

1.1产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3填表时间应据实准确。

1.4产品名称、型号规格应按相应实施规则及GB/T 5135.18-2010中规定的名称和表示方式填写。

2.填写指南

2.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1）标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

2）产品说明书内容应符合GB/T 5135.18-2010中9.2的要求。

2.2“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

消防管道支吊架结构组成：应附消防管道支吊架结构组成图纸，附图中应注明部件材质、尺寸、表面处理方式等信息，螺栓螺母应注明规格型号和等级。

产品特性文件表

（消防管道支吊架）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称、型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 内 容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 规格型号、生产厂名称或商标、生产日期或出厂编号、标志、警告用语（适用时）、使用说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 1、结构组成（附图纸） 2、适用的最大管道外径 |  |  |  |  |  |
| 三、分包检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求： □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托人 （盖章） | 生产者 （盖章） |  | 生产企业 （盖章） | 分包检验机构 （盖章） |  |

注：本表随申请认证样品一并提交分包检验机构。

《产品特性文件表》附页

第  页 共  页

| 认证委托人 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 附件内容： （照片、证明资料粘贴处，可另附页） |  |