雨淋喷头产品特性文件申报指南

1.一般要求

1.1产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3填表时间应据实准确。

1.4产品名称、型号规格应按相应实施规则及GB/T 25205-2010中规定的名称和表示方式填写。

2.雨淋喷头填写指南

2.1“铭牌标志”

将雨淋喷头的铭牌（或本体上的标识）照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌（或本体上的标识）照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1）标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

2）使用说明书内容应符合GB/T 25205-2010中9.2的要求。

2.2“关键元器件”

1）旋转机构（适用时）

填写旋转机构的规格型号、生产单位。

2）密封元件（适用时）

填写密封元件的规格型号、生产单位。

3）动作元件（适用时）

填写动作元件的规格型号、生产单位。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1）产品特性参数，包括：安装高度范围、工作压力范围，有效覆盖半径或有效覆盖长度×有效覆盖宽度、安装间距等。

2）图纸

内容包括：溅水盘的结构尺寸（适用时）、出水口口径、旋转机构的结构（适用时）、接口螺纹、主要部件材质等。

产品特性文件表

（雨淋喷头）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称、型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 内 容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、本体或溅水盘上有耐久性标志，内容包括：型号规格、生产企业名称和/或商标、生产年代、主要使用参数。 2、认证标志、警告用语（适用时）、使用说明书等。 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 1、旋转机构（适用时）名称、规格型号、生产单位； 2、密封元件（适用时）名称、规格型号、生产单位； 3、动作元件（适用时）名称、规格型号、生产单位。 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 - 安装高度范围； - 工作压力范围 - 有效覆盖半径或有效覆盖长度×有效覆盖宽度； - 安装间距等。 附：产品图纸 |  |  |  |  |  |
| 四、分包检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求： □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托人 （盖章） | 生产者 （盖章） |  | 生产企业 （盖章） | 分包检验机构 （盖章） |  |

注：本表随申请认证样品一并提交分包检验机构。

《产品特性文件表》附页

第  页 共  页

| 认证委托人 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 附件内容： （照片、证明资料粘贴处，可另附页） |  |

图纸