[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE-RZXZ19-04（B/0）

消防移动式照明装置《产品特性文件》填写指南

1. 一般要求

1.1  填写产品特性文件时，应对照该产品设计文件、工艺文件、检验报告等文件资料的描述及产品实物情况，通过观察、测量等方法进行描述。

1.2  产品特性文件应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与申请材料、企业注册文件及公章一致。 

1.3  将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

1.4  产品关键元器件/原材料存在时，应填写其名称、型号规格、生产企业等内容，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2. 填表时间
应据实准确填写。
3．产品名称/型号规格：

应按GB 26755标准、CCC认证实施规则和CCC认证实施细则中规定的产品名称和型号规格的表示方式填写。
4．铭牌标志

1)．铭牌标志：应填写消防移动照明装置产品名称、型号规格、制造日期、生产者和/或生产企业和执行标准。

2)．警告用语：应填写警告用语内容。

3). 标志：是否加贴认证标志。

4). 产品使用说明书：应填写是否有产品使用说明书，并提交产品使用说明书文件。

5．关键件

光源：应填写照明装置光源的型号规格和生产企业名称。

6、产品特性参数

1)．升降杆高度：应填写消防移动式照明装置升降杆的最小高度、最大高度、高度差。

2).升降系统的结构型式：应填写消防移动照明装置升降系统采用的结构型式，如垂直升降、折臂升降、折臂与垂直结合。
3).供电系统（发电机、电池）型号规格：应填写消防移动照明装置供电系统所用发电机、电池的型号规格。
4).升降系统（气泵、液压泵）型号规格：应填写消防移动照明装置升降系统所用气泵、液压泵的型号规格。
附：

1). 消防移动式照明装置总装图
2)．产品外形图片

3)．灯头外形图片

4)．光源反光罩图片

5)．光源外形图片

6)．灯盘/云台外形图片
7). 光源质量合格证明

8). 铭牌照片

9). 产品使用说明书
产品特性文件

（消防移动式照明装置）

                            填表时间:     年    月    日

	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备注

	一、铭牌标志

	产品名称
	
	

	型号规格
	
	

	制造日期
	
	

	生产者和/或生产企业
	
	

	执行标准
	
	

	警告用语
	
	

	标志
	
	

	产品使用说明书
	
	

	二、关键件

	光源的型号规格、生产企业
	
	

	三、产品特性参数

	1.升降杆高度（最小高度、最大高度、高度差）
2.升降系统的结构形式
3.供电系统（发电机、电池）型号规格
4.升降系统（气泵、液压泵）型号规格
	
	

	附：1.消防移动式照明装置总装图

2.产品外形图片
3.灯头外形图片
4.光源反光罩图片

5.光源外形图片

6.灯盘/云台外形图片
7.光源质量合格证明

8.铭牌照片

9.产品使用说明书
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


消防移动式照明装置总装图

	


型号规格：                                       
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）  
产品外形图片

	


型号规格：                                       
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

灯头外形图片
	


型号规格：                                       
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）  
光源反光罩图片
	


型号规格：                                       
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）  
光源外形图片
	


型号规格：                                       
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）  

灯盘/云台外形图片
	


型号规格：                                       
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）  
光源质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）
铭牌照片

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）
产品使用说明书
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）
第  页 共   页


