[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE-RZXZ17-19（B/0）

正压式消防氧气呼吸器《产品特性文件》填写指南

1. 一般要求

1.1  填写产品特性文件时，应对照该产品设计文件、工艺文件、检验报告等文件资料的描述及产品实物情况，通过观察、测量等方法进行描述。

1.2  产品特性文件应填写完整，并加盖公章。认证委托人、生产者、生产企业名称应与申请材料、企业注册文件及公章一致。 

1.3  将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

1.4  产品关键元器件/原材料存在时，应填写其名称、型号规格、生产企业等内容，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2. 填表时间
应据实准确填写。
3．产品名称/型号规格：

应按GA632标准、CCC认证实施规则和CCC认证实施细则中规定的产品名称和型号规格的表示方式填写。
4．铭牌标志

1)．面罩标志：呼吸器面罩上应具有型号规格及生产企业名称标志，应填写所用面罩的型号规格和生产企业名称。

2)．减压器标志：呼吸器减压器上应具有型号规格及生产企业名称标志，应填写所用减压器的型号规格和生产企业名称。

3)．警报器的标志：呼吸器警报器上应具有型号规格及生产企业名称标志，应填写所用警报器的型号规格和生产企业名称。

4)．气瓶瓶阀标志：呼吸器气瓶瓶阀上应具有型号规格及生产企业名称标志，应填写所用气瓶瓶阀的型号规格及生产企业名称。

5)．产品铭牌标志：产品铭牌上应具有生产者和/或生产企业、产品名称、型号、生产日期、批号标志，应填写生产者和/或生产企业、产品名称、型号及是否有生产日期、批号。

6）.警告用语（适用时）：应填写警告用语内容。

7）.标志：是否加贴认证标志。

8）.产品使用说明书：应填写是否有产品使用说明书，并提交产品使用说明书文件。

5、关键件

1）.气瓶：应填写呼吸器所用气瓶的型号规格，是否有国家特种设备制造许可证。

2）.气瓶瓶阀：应填写呼吸器气瓶瓶阀的型号规格，生产企业和是否有国家特种设备制造许可证。

3)．面罩：应填写呼吸器面罩的型号规格和生产企业名称。

4)．减压器：应填写呼吸器减压器的型号规格和生产企业名称。 

5)．警报器：应填写呼吸器警报器的型号规格和生产企业名称。

6)．清净罐：应填写呼吸器清净罐的生产企业名称。
7)．冷却罐：应填写呼吸器冷却罐的生产企业名称。
8）.气囊或呼吸舱：应填写呼吸器气囊或呼吸舱的生产企业名称。 
6、产品特性参数

1)．额定防护时间：应填写呼吸器的额定防护时间。

2)．附：
1.呼吸器总装图
2.面罩外形图片
3.减压器外形图片
4.警报器外形图片
5.气瓶瓶阀外形图片
6.清净罐外形图片
7.冷却罐外形图片
8.气囊或呼吸舱外形图片
9.气瓶国家特种设备制造许可证

10.气瓶瓶阀国家特种设备制造许可证

11.面罩质量合格证明

12.减压器质量合格证明

13.警报器质量合格证明

14.清净罐质量合格证明

15.冷却罐质量合格证明

16.气囊或呼吸舱质量合格证明

17.铭牌照片

18.产品使用说明书
产品特性文件

（正压式消防氧气呼吸器）

                            填表时间:     年    月    日

	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备注

	一、铭牌标志

	面罩标志
	型号规格
	
	

	
	生产企业
	
	

	减压器标志
	型号规格
	
	

	
	生产企业
	
	

	警报器标志
	型号规格
	
	

	
	生产企业
	
	

	气瓶瓶阀标志
	型号规格
	
	

	
	生产企业
	
	

	产品铭牌
标志
	生产者和/或生产企业
	
	

	
	产品名称
	
	

	
	型号
	
	

	
	生产日期
	
	

	
	批号
	
	

	警告用语
	
	

	标志
	
	

	产品使用说明书
	
	

	二、关键件 

	1.气瓶型号规格、国家特种设备制造许可证
	
	

	2.气瓶瓶阀型号规格、生产企业、国家特种设备制造许可证
	
	

	3．面罩的型号规格、生产企业
	
	

	4．减压器的型号规格、生产企业
	
	

	5．警报器的型号规格、生产企业
	
	

	6．清净罐的生产企业
	
	

	7、冷却罐的生产企业
	
	

	8、气囊或呼吸舱的生产企业
	
	

	三、产品特性参数

	1．额定防护时间
	
	

	附：
1.呼吸器总装图

2.面罩外形图片

3.减压器外形图片

4.警报器外形图片

5.气瓶瓶阀外形图片

6.清净罐外形图片

7.冷却罐外形图片

8.气囊或呼吸舱外形图片

9.气瓶国家特种设备制造许可证

10.气瓶瓶阀国家特种设备制造许可证

11.面罩质量合格证明

12.减压器质量合格证明

13.警报器质量合格证明

14.清净罐质量合格证明

15.冷却罐质量合格证明

16.气囊或呼吸舱质量合格证明

17.铭牌照片

18.产品使用说明书
	
	

	五、指定检验机构

确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                

	认证委托人名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


呼吸器总装图

	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）
面罩外形图片

	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）  

减压器外形图片

	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）  

警报器外形图片

	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                      （盖章） 
气瓶瓶阀外形图片

	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

清净罐外形图片

	


生产者（生产企业）名称：                      （盖章）
冷却罐外形图片

	


生产者（生产企业）名称：                      （盖章）
气囊或呼吸舱外形图片

	


生产者（生产企业）名称：                      （盖章）
气瓶制造许可证
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

气瓶瓶阀制造许可证
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

面罩质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

减压器质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

警报器质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

清净罐质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

冷却罐质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

气囊或呼吸舱质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

铭牌照片

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

产品使用说明书
生产者（生产企业）名称：                      （盖章）
第   页 共   页

