
[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology





NCFE-RZXZ15-05（B/0）

消防自动恒压给水设备

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求
1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、操作指导书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
1)基本性能参数：应包括消防额定工作压力、消防额定工作流量、水泵台数、设备总功率等。

2)系统示意图、简要的操作说明：铭牌上应具有系统示意图和操作说明。

3)标志：指获证后3C标志的施加方式及位置。

4)警告用语:指设备各部位使用的警告用语。

2.2“ 关键元器件”

1） 变频器

采用变频器控制消防恒压给水的设备应填写变频器的具体规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

不存在此产品关键元器件时，填“/”。

2） 回流控压阀

采用回流控压方式控制消防恒压给水的设备应填写回流控压阀的具体规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

不存在此产品关键元器件时，填“/”。

2.3“产品特性参数”

1) 申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

2) 额定工作压力

应填写设备设定的消防额定工作压力。

3) 额定工作流量

应填写设备设定的消防额定工作流量。

4) 恒压控制精度

应填写设备的最低的恒压控制精度。 
产品特性文件表
（固定消防给水设备—消防自动恒压给水设备）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	  

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1.设备铭牌内容包括：设备名称、规格型号、基本性能参数、执行标准、生产者和/或生产企业名称、系统示意图、简要操作说明
2.标志、警告用语、操作指导书等
	 
	

	二、关键元器件

1.变频器（适用时）的规格型号、生产单位

2.回流控压阀（适用时）的规格型号、生产单位
	
	

	三、产品特性参数

1.额定工作压力
2.额定工作流量

3.恒压控制精度
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              (盖章)  

