[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE-RZXZ15-03（B/0）

消防双动力给水设备

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求
1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、操作指导书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
注：
1)基本性能参数：应包括消防额定工作压力、消防额定工作流量、操控柜电功率、发动机功率、水泵台数等。

2)系统示意图、简要的操作说明：铭牌上应具有系统示意图和操作说明。

3)标志: 指获证后3C标志的施加方式及位置。

4)警告用语:指设备各部位使用的警告用语。

2.2“ 关键元器件”

应填写柴油（汽油）机具体的规格型号、生产单位，并将出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1) 额定工作压力

应填写设备设定的消防额定工作压力。

2) 额定工作流量

应填写设备设定的消防额定工作流量。

产品特性文件表
（固定消防给水设备—消防双动力给水设备）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	  

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1.设备铭牌内容包括：设备名称、规格型号、基本性能参数、执行标准、生产者和/或生产企业名称、系统示意图、简要操作说明、柴油（汽油）机启动方式
2.标志、警告用语、操作指导书等
	 
	

	二、关键元器件

柴油（汽油）机的规格型号、生产单位
	
	

	三、产品特性参数

1.额定工作压力

2.额定工作流量
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              (盖章)  

柴油（汽油）机图片

	


型号规格：                                           
生产者（生产企业）名称：                              (盖章)  
