消防接口《产品特性文件表》填写指南

1. 一般要求

1.1  填写产品特性文件表时，应对照该产品设计文件、工艺文件、检验报告等文件资料的描述及产品实物情况，通过观察、测量等方法进行描述。

1.2  产品特性文件表应填写完整，并加盖公章。认证委托人、生产者、生产企业名称应与申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3  将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

1.4  产品关键元器件/原材料存在时，应填写其名称、型号规格、生产企业等内容，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2. 填表时间

应据实准确填写。

3. 产品名称/型号规格：

按GB12514标准、CCC认证实施规则和CCC认证实施细则规定的产品名称、型号规格和本体所用材料的名称填写。

4. 铭牌标志

1) 铭牌标志：应填写产品型号规格、生产者和\或生产企业和警告用语（适用时）等信息

2) 标志：是否加贴认证标志。

3) 产品使用说明书：应填写是否有产品说明书，并提交产品使用说明书文件。

5. 产品特性参数

1) 本体材质：应填写接口本体所用材质。

2) 表面防腐处理工艺：应填写表面防腐处理工艺。例如：阳极氧化。

3) 铸造工艺：应填写铸造工艺。例如：压铸或浇铸。

附：

1.产品总装图

2.产品外形图片

3.铭牌照片

4.产品使用说明书

产品特性文件表

（消防接口）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |
| 生产者和\或生产企业 |  |  |  |  |  |  |
| 警告用语 |  |  |  |  |  |  |
| 标志 |  |  |  |  |  |  |
| 产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本体材质 2. 表面防腐处理工艺 3. 铸造工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 附： 1.产品总装图 2.产品外形图片 3.铭牌照片 4.产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构 确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |  |
| 认证委托人名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

产品总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                             (盖章)

产品外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                             (盖章)

铭牌照片

生产者（生产企业）名称：                             (盖章)

产品使用说明书

生产者（生产企业）名称：                             (盖章)