[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE-RZXZ11-05（B/0）

水系灭火剂《产品特性文件表》
申报指南
1.基本要求

1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

典型产品名称为 水系灭火剂。

2.填写指南

2.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置
型号规格：S（/AR）-混合比%-A（B）(自定义)  自定义为可选项，内容由企业提供。 

2.2 “关键工艺”

    可以以框图形式表示工艺流程（至少应包括投料、搅拌或反应工序），应包括所使用的主要原材料有关信息（至少包括型号规格以及技术参数等）、生产设备、监控手段及参数等。

2.3 “产品特性参数“

企业出厂检验测试结果。

产品特性文件表

（水系灭火剂）
	产品名称、型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备注

	一、铭牌标志

产品名称、型号规格、生产者和/或生产企业名称、厂址、
包装容器上注有净重、生产批号、生产日期、警示用语、储存温度、最低使用温度和有效期、符号、标志、说明书（包括各种应急措施等）
注有依据标准：GB17835-2008《水系灭火剂》
	
	

	二、关键工艺
	
	

	三、产品特性参数
1.凝固点

2.表面张力

	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

   □符合         □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托人名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


附页
	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                          （盖章）  
