[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE-RZXZ10-20（B/0）

气体灭火设备总控阀
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为低压二氧化碳灭火设备总控阀。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

阀体上的标注内容可使用文字或图片描述。
注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”

填写密封材料的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 等效长度

填写总控阀等效长度公布值。 

2） 阀门驱动方式
选填气动驱动型、电磁驱动型、电机驱动型、机械驱动型等。
3） 公称直径 
填写总控阀公称直径。
产品特性文件表
（气体灭火设备总控阀）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作压力、工作温度范围、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
密封材料规格型号、生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
1.等效长度
2.阀门驱动方式
3.公称直径
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

