[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE-RZXZ08-02（B/0）


泡沫灭火设备《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求
1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2. 压力式比例混合装置填写指南

2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
2. 2“关键元器件”

具有橡胶胶囊的设备应填写橡胶胶囊具体的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件不存在时，填“/”。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

提供压力式比例混合装置装配图、比例混合器和节流孔板图纸。
3.环泵式比例混合器

3.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
3.2“产品特性参数”
提供环泵式比例混合器结构图纸。

4. 管线式比例混合器

4.1“铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
4.2“产品特性参数”
提供管线式比例混合器结构图纸。

5. 平衡式比例混合装置

5.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
5.2“关键元器件”

1）平衡阀
填写平衡阀的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2）泡沫液泵
填写泡沫液泵的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

5.3 “产品特性参数”

提供平衡式比例混合装置装配图、比例混合器和节流孔板图纸。

6. 泡沫消火栓
6.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
6.2 “产品特性参数”

提供泡沫消火栓装配图。

7. 连接软管

7.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
7.2 “产品特性参数”

提供连接软管结构图。

8. 闭式泡沫-水喷淋装置

8.1“铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
8.2“关键元器件”
1）橡胶胶囊（适用时）

具有橡胶胶囊的设备应填写橡胶胶囊具体的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件不存在时，填“/”。

2）泡沫液控制阀

填写泡沫液控制阀具体的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
8.3 “产品特性参数”

1）装置组成

提供闭式泡沫-水喷淋装置装配图。
2）比例混合器结构

提供比例混合器和节流孔板图纸。

9. 低倍数空气泡沫产生器、高背压泡沫产生器

9.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
9.2 “产品特性参数”

提供低倍数空气泡沫产生器、高背压泡沫产生器结构图纸。

10. 泡沫喷头

10.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
10.2 “产品特性参数”

提供泡沫喷头结构图纸。

11. 泡沫钩管

11.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
11.2 “产品特性参数”

提供泡沫钩管结构图纸。

12. 中倍数泡沫产生器

12.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
12.2 产品特性参数

提供中倍数泡沫产生器结构图纸。

13. 高倍数泡沫产生器

13.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
13.2 产品特性参数

提供高倍数泡沫产生器结构图纸。

14. 泡沫炮

14.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
14.2 “产品特性参数”

1）结构

提供泡沫炮结构图纸。

2）电控器（适用时）

填写电控器的名称、规格型号。
15. 泡沫枪

15.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
15.2 “产品特性参数”

提供泡沫枪结构图纸。

16. 半固定式（轻便式）泡沫灭火装置

16.1铭牌标志
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
16.2 产品特性参数

1）比例混合器结构

提供比例混合器结构图纸；

2）泡沫产生装置结构

提供泡沫产生装置结构图纸；

3）泡沫液储罐结构

提供泡沫液储罐结构图纸。

17. 泡沫消火栓箱

17.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
17.2 “产品特性参数”

提供泡沫消火栓箱的结构图纸。

产品特性文件表
（压力式比例混合装置）
                                                 填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1 铭牌内容
型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产者和/或生产企业名称、水流方向
2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、关键元器件

橡胶胶囊（适用时）的规格型号、生产单位
	
	

	三、产品特性参数

装置组成（附图纸）
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

装置组成图纸
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（环泵式比例混合器）
                                                 填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1铭牌内容
型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产者和/或生产企业名称、水流方向
2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数
比例混合器结构 （附图纸）
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

比例混合器结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（管线式比例混合器）
                                                 填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1铭牌内容
型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产者和/或生产企业名称、水流方向
2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

比例混合器结构（附图纸）
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

比例混合器结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（平衡式比例混合装置）
                           填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1铭牌内容
型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产者和/或生产企业名称、水流方向
2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、关键元器件

1、平衡阀的规格型号、生产单位

2、泡沫液泵的规格型号、生产单位
	
	

	产品特性参数

装置组成（附图纸）
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

装置组成图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（泡沫消火栓）
                             填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1铭牌内容
产品名称、规格型号、结构形式、生产者和/或生产企业名称
2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

结构（附图纸）


	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

 结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（连接软管）
                            填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	铭牌标志

1铭牌内容
产品名称、规格型号、生产者和/或生产企业名称
2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

结构（附图纸） 
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

 结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（闭式泡沫-水喷淋装置）
                            填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、铭牌内容
产品名称、流量、适用泡沫灭火剂、生产者和/或生产企业名称
2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	关键元器件

1、橡胶胶囊（适用时）的规格型号、生产单位

2、泡沫液控制阀的规格型号、生产单位
	
	

	产品特性参数

1、装置组成（附图纸）

2、比例混合器结构（附图纸）
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

装置组成图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

比例混合器结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（低倍数空气泡沫产生器、高背压泡沫产生器）
                              填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、铭牌内容
产品名称、规格型号、工
作压力范围、流量、产品编号、生产者和/或生产企业名称
2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

结构（附图纸）
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

 结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（泡沫喷头）
                              填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、铭牌内容
产品名称、工作压力范围、流量、覆盖半径、最大安装高度、生产者和/或生产企业名称
2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

结构（附图纸）
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

 结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（泡沫钩管）
                              填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、铭牌内容
产品名称、规格型号、工作压力范围、流量、发泡倍数、生产者和/或生产企业名称
2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

结构（附图纸）
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

 结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（中倍数泡沫产生器）
                              填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、铭牌内容
产品名称、工作压力、流量范围、产品编号、生产者和/或生产企业名称
2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

结构（附图纸）
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

 结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（高倍数泡沫产生器）
                              填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、铭牌内容
产品名称、工作压力范围、流量、产品编号、生产者和/或生产企业名称
2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

结构（附图纸）
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

 结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（泡沫炮）
填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、铭牌内容
产品名称、工作压力范围、流量、射程、回转角、俯角、仰角、混合比范围（带自吸装置的泡沫炮）、产品编号、生产者和/或生产企业名称
2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

1、结构（附图纸）

2、电控器的名称、规格型号（适用时）
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

 结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（泡沫枪）
填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、铭牌内容
产品名称、工作压力、射程、流量、产品编号、生产者和/或生产企业名称
2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

结构（附图纸）
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

 结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
【半固定式（轻便式）泡沫灭火装置】
     填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、铭牌内容
产品名称、工作压力范围、喷射距离、有效喷射时间、适用泡沫液类型、生产者和/或生产企业名称
2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

1、比例混合器结构（附图纸）

2、泡沫产生装置结构（附图纸）

3、泡沫液储罐结构（附图纸）
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

比例混合器结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

泡沫产生装置结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

泡沫液储罐结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表
（泡沫消火栓箱）
                          填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、铭牌内容
产品名称、适用灭火剂类型、喷射距离、生产者和/或生产企业名称
2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数

结构组成（附图纸）
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                            （盖章）  

泡沫栓箱组成图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）


