[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE-RZXZ07-15（B/0）

预作用装置

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求
1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将预作用报警阀组、控制盘的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：
标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
2.2“ 关键元器件”
填写电磁阀的规格型号和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
1）报警阀组结构形式 
提供预作用装置装配图及预作用报警阀组图纸，并依据图纸填写预作用装置的组成，如，由预作用报警阀组、控制盘、气压维持装置和空气供给装置组成等。

2）阀座座圈规格 
依据雨淋阀阀座图纸填写阀座座圈内径数据。

产品特性文件表

（预作用装置）

填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
1、预作用报警阀组标志牌内容：

a) 产品名称及规格型号；

b) 生产者和/或生产企业名称；

c) 额定工作压力；

d) 生产日期及产品编号；
e) 执行标准代号；
f) 预作用报警阀组安装的水流方向。
2、 控制盘标志牌内容：

a) 产品名称及规格型号；

b) 工作电压、电流；

c) 备用电源工作时间；

d) 工作环境温度；
e) 生产者和/或生产企业名称。
3、标志、警告用语（适用时）、说明书
	
	

	二、关键元器件
电磁阀型号规格、生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
1、报警阀组结构形式（附图纸）

2、阀座座圈规格（附图纸）
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页
	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              (盖章)  

预作用装置装配图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              (盖章) 

预作用报警阀组图纸
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              (盖章) 

阀座图纸

	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              (盖章) 

