[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE-RZXZ07-10（B/0）

细水雾灭火装置

《产品特性文件表》填写指南

1.基本要求
1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
2.2“ 关键元器件”
根据细水雾灭火装置的类别，选填下列关键元器件的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。填写时应对照关键元器件的标志填写：
1) 工作泵 


2) 工作泵的备用泵；
3) 减压装置；
4) 安全阀；


5) 安全泄放装置。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
1）容器的类别、设计定型参数 
容器类别：填写是无缝气瓶还是焊接气瓶；

设计定型要求：①提供经国家质检总局授权的气瓶设计文件审核机构确认的容器设计图样；②提供气瓶型式试验报告；③提供批量检验产品质量证明书。
2）细水雾喷头流量系数
    填写细水雾喷头流量系数。

3）分区阀局部阻力损失 

填写分区阀局部阻力损失公布值。
附：
根据细水雾灭火装置的类别及组成提供以下相应图纸：

1．灭火装置总装图

2．灭火装置外形图片

3. 细水雾喷头装配图

4. 细水雾喷头外形图片

5. 分区控制阀装配图

6. 分区控制阀外形图片
7. 减压装置装配图

8. 减压装置外形图片

9. 安全阀装配图

10. 安全阀外形图片

11. 安全泄放装置装配图

12. 安全泄放装置外形图片
产品特性文件表
（细水雾灭火装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、型号规格、执行标准代号、工作压力、泵组的额定流量（适用时）、贮水体积、使用温度范围、贮存气体类型（适用时）、生产者和/或生产企业名称或商标、产品编号、出厂日期、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	
	

	二、关键元器件
1工作泵型号规格、生产单位（适用时）

2工作泵的备用泵型号规格、生产单位（适用时）

3减压装置型号规格、生产单位（适用时）

4安全阀型号规格、生产单位（适用时）

5 安全泄放装置型号规格、生产单位（适用时）
	 
	

	三、产品特性参数
1容器的类别、设计定型参数(附图纸)(适用时)

2细水雾喷头流量系数 

3分区阀局部阻力损失 
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本随申请书一起提交认证机构。
附页
	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              (盖章)  

灭火装置总装图
	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

灭火装置外形图片
	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

细水雾喷头装配图
	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

细水雾喷头外形图片

	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

分区控制阀装配图
	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

分区控制阀外形图片

	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

减压装置装配图
	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

减压装置外形图片
	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

安全阀装配图
	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

安全阀外形图片

	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

安全泄放装置装配图
	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

安全泄放装置外形图片

	


型号规格：                                   
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）
