
[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology




NCFE-RZXZ07-04（B/0）

减压阀《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
2.2“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
1) 减压阀结构形式：应对减压阀结构形式做简单描述并附图纸，如描述为“法兰连接敏感元件为隔膜式结构的先导式减压阀”。附图应为剖面图且有控制管路及阀门的连线图。
2) 减压性能：应标明流量特性及压力特性的偏差。偏差应涵盖全部出口设定压力范围。
产品特性文件表
（减压阀）
                              填表时间：    年  月  日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、型号规格、生产者和/或生产企业名称、额定工作压力、出口设定压力范围、生产日期或出厂编号、水流方向、执行标准、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、产品特性参数
1、减压阀结构形式（附图纸）

2、减压性能
	
	

	三、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页
	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              (盖章)  

减压阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              (盖章) 

第  页 共  页


