[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE-RZXZ07-09（B/1）

通用阀门《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求
1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：水流方向、警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。
2.2“关键元器件”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

信号输出元件性能参数

填写产品所使用信号输出元件的名称（如微动开关）并参照其上标注的具体电压电流，如实填写，如有多种电压电流时填写不同电压下的最小电流，如果产品不包含信号输出元件，则标“/”。

电磁驱动部件

填写产品中使用电磁驱动部件的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。产品不包含电磁驱动部件，则标“/”。
2.3“结构”
    将产品的结构图附于附页，结构图应采用剖面图并标注结构长度。
产品特性文件表
（消防信号闸阀、消防信号蝶阀、消防闸阀、消防蝶阀、消防球阀、消防截止阀、消防电磁阀）
                              填表时间：    年  月   日
	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志

1、产品名称及规格型号、生产者和/或生产企业名称、额定工作压力、电性能指标（适用时）、生产日期及出厂编号、执行标准、水流方向（适用时）

2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等
	
	

	二、关键元器件

1、信号输出元件性能参数（适用于消防信号阀）

2、电磁驱动部件的名称、规格型号、生产单位(适用于消防电磁阀)
	
	

	三、结构（附图纸）
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              (盖章)  
第  页 共  页


