[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE-RZXZ11-02（B/1）


干粉灭火剂《产品特性文件表》
申报指南
1.基本要求

1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

典型产品名称为干粉灭火剂、ABC超细干粉灭火剂、BC超细干粉灭火剂。

2.填写指南

2.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置
型号规格：干粉灭火剂的型号规格以适用扑救的火灾类型代号、主要组分及含量和企业自定义等内容的组合来表示，其中主要组分含量总和不应小于90%。

	
	—
	
	—
	企业自定义
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	主要组分分子式及含量百分数，组分间以“+”连接。

	
	适用扑救的火灾类型，标示用大写英文字母及顺序按GB/T 4968-2008的规定。


示例：ABC-NH4H2PO4（75%）+(NH4)2SO4(15%),表示主要组分为磷酸二氢铵含量为75%、硫酸铵含量为15%，适用于扑灭A类、B类、C类火灾的ABC干粉灭火剂。

ABC超细干粉灭火剂：ABC—（自定义），自定义为可选项，内容由企业提供

BC超细干粉灭火剂-—（自定义），自定义为可选项，内容由企业提供。 

2.2 “关键工艺”

  以文字叙述形式表示工艺流程（至少应包括硅化过程），应包括所使用的主要原材料有关信息（至少包括型号规格以及技术参数等）、生产设备、监控手段及参数等。

产品特性文件表

（干粉灭火剂）

                                           填表日期：
	产品名称、型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备注

	一、铭牌标志

产品名称、型号规格、执行标准、生产者和生产企业名称、生产厂址、联系方式、标志、生产日期、生产批号、质量、适用的火灾类别和警告用语
	见附页照片
	参照GB4066-2017 



	二、关键工艺
	
	

	三、产品特性参数
1.松密度

2.主要组分含量（总和应不小于90%）

3.粒度分布

4.90%粒径（适用于超细粉）

5.含水率
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

   □符合         □不符合

2、相关型式试验报告编号：
	

	认证委托方名称
	生产者名称
	生产企业名称
	指定检验机构名称


附页
	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  。

