干粉灭火设备干粉灭火剂贮存装置

- 《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

典型产品名称为干粉灭火设备干粉灭火剂贮存装置。

注：

干粉灭火设备干粉灭火剂贮存装置包括：干粉贮存容器、干粉贮存容器出口释放装置、容器阀（适用时）、检漏装置、安全防护装置。

- 2.填写指南

- 2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后标志的施加方式及位置。

- 2.2 “关键元器件”

1） 容器阀

贮压型干粉灭火设备填写干粉灭火剂贮存容器上容器阀型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2） 容器阀安全防护装置

容器阀安全防护装置名称指弹簧式安全阀或安全泄放膜片；贮压型干粉灭火设备填写容器阀安全防护装置型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

3） 容器安全防护装置

容器安全防护装置名称指弹簧式安全阀或安全泄放膜片；贮气瓶型、贮压型和燃气驱动型干粉灭火设备填写容器安全防护装置型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

4） 干粉贮存容器出口释放装置

干粉贮存容器出口释放装置名称指释放阀或释放膜片，填写其名称、型号规格、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

- 2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 1） 干粉灭火剂贮存形式

选填贮气瓶型、贮压型、燃气驱动型。

- 2） 容器设计定型参数

①提供加盖有容器设计部门压力容器设计许可印章的容器设计图样；

②提供对应的压力容器监检证书。

3） 安全防护装置整定压力（或动作压力）

填写容器或容器阀安全防护装置动作压力值，应给出动作压力偏差。

4） 减压装置类型、数量、减压阀出口设定压力（或减压孔板孔径）

减压装置类型指减压阀或减压孔板；减压阀型的填写减压阀出口设定压力；减压孔板型的填写减压孔板孔径。

产品特性文件表

（干粉灭火设备干粉灭火剂贮存装置）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 产品名称、型号规格、工作压力、工作温度范围、充装量、充装日期、生产者和或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 1.容器阀的规格型号、生产单位（适用时） 2.容器安全防护装置名称、规格型号、生产单位 3.干粉贮存容器出口释放装置名称、规格型号、生产单位（适用时） |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1.干粉灭火剂贮存形式 2.安全防护装置整定压力（或动作压力） 3.减压装置类型、数量、减压阀出口设定压力（或减压孔板孔径） 4.容器的类别、设计定型参数（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

干粉灭火剂贮存装置总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）