干粉灭火设备集流管

- 《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

典型产品名称为干粉灭火设备集流管。

- 2.填写指南

- 2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后标志的施加方式及位置。

- 2.2 “关键元器件”

安全泄放装置名称指弹簧式安全阀或安全泄放膜片；填写安全泄放装置的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

- 2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 集流管结构形式

应按照图纸填写集流管/分流管结构形式，附结构图。

2） 安全泄放装置动作压力

填写安全泄放装置的动作压力，给出动作压力偏差。

- 2.4 制造工艺

对照集流管产品设计文件及产品实物，填写集流管的连接方式、焊接、防腐处理方式等。

产品特性文件表

- （干粉灭火设备集流管）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 规格型号、工作压力、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 安全泄放装置的名称、规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1.集流管结构形式（附图纸） 2.安全泄放装置动作压力 |  |  |  |  |  |
| 四、制造工艺 |  |  |  |  |  |
| 五、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

集流管结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：

（盖章）