干粉灭火设备信号反馈装置

- 《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

典型产品名称为干粉灭火设备信号反馈装置。

- 2.填写指南

- 2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1） 触点容量应填写信号反馈装置工作电压和工作电流或功率。

2） 标志：指获证后标志的施加方式及位置。

- 2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 1） 动作压力

填写信号反馈装置动作压力数值，给出动作压力的偏差。

- 2） 信号输出元件性能参数

填写信号反馈装置信号输出元件的电性能参数，如电压、电流或功率等。

产品特性文件表

- （干粉灭火设备信号反馈装置）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 型号规格、动作压力、工作电压、触点容量、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 1.动作压力 2.信号输出元件性能参数 |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：

（盖章）