干粉灭火设备贮气瓶组

- 《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

典型产品名称为干粉灭火设备贮气瓶组。

- 2.填写指南

- 2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1） 工作压力：填写贮存压力（20℃时）和最大工作压力（50℃时）

2） 介质名称：填写驱动气体名称。

3） 警告用语：应填写瓶组上的警告用语。

4） 标志：指获证后标志的施加方式及位置。

- 2.2 “关键元器件”

1） 容器阀

填写驱动气体瓶组容器阀型号规格和生产单位。

2） 容器安全防护装置

容器安全防护装置名称指弹簧式安全阀或安全泄放膜片；容器安全防护装置填写安全防护装置型号规格和生产单位。

- 2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 1） 容器的类别、设计定型参数

容器类别：填写无缝气瓶或焊接气瓶；

设计定型要求：①提供经国家质检总局授权的气瓶设计文件审核机构确认的容器设计图样；②提供气瓶型式试验报告；③提供批量检验产品质量证明书。

- 2） 充装参数

充装介质为惰性气体时，填写贮存压力；充装介质为二氧化碳时，填写最大充装密度。

产品特性文件表

- （干粉灭火设备贮气瓶组）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 产品名称、规格型号、工作压力、工作温度范围、介质名称、最大充装密度（或充装压力）、充装日期、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 1.容器阀的规格型号、生产单位 2.容器安全防护装置名称、规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1.容器的类别、设计定型参数（附图纸） 2.充装参数（最大充装密度、贮存压力） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

容器阀结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：

（盖章）