[image: image1.png][l 3¢ 15 B 1% B A W 5€ vl

National Center for Fire Engineering Technology



NCFE- GXRZ 11-04（B/0）

气体灭火剂《产品特性文件表》

申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为 二氧化碳灭火剂、IG-01惰性气体灭火剂、IG-100惰性气体灭火剂、IG-55惰性气体灭火剂、IG-541惰性气体灭火剂、七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂、六氟丙烷（HFC236fa）灭火剂。

2.填写指南

2.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置
对于二氧化碳灭火剂以及惰性气体灭火剂：系统单位：是指被充装气瓶的所属单位；批号是充装过程的生产序号；气瓶编号：是打在气瓶肩上的钢印标记。 

型号规格：

二氧化碳灭火剂：CO2—自定义。自定义为可选项，内容由企业提供；

惰性气体灭火剂：IG-541—(自定义)、IG-100—（自定义）、IG-55—（自定义）、IG-01—（自定义）、IG-100—（自定义）。自定义为可选项，内容由企业提供；

七氟丙烷（HFC227ea） 灭火剂：HFC227ea（自定义），自定义为可选项，内容由企业提供;

六氟丙烷（HFC236法）灭火剂：HFC236fa（自定义），自定义为可选项，内容由企业提供。

2.2 “关键工艺”
  二氧化碳灭火剂、惰性气体灭火剂：可以以框图形式表示（二氧化碳灭火剂与单一组分的惰性气体灭火剂至少应包括提纯与干燥工艺，混合惰性气体灭火剂还应包括混合过程的工艺），应包括所使用的主要原材料（至少包括被充装钢瓶、容器阀以及气源等）有关信息（至少包括型号规格以及技术参数等）、生产设备、监控手段及参数等。针对混合惰性气体灭火剂至少包括混合过程压力温度曲线。

被充装钢瓶图纸、容器阀图纸粘贴在附页上。

七氟丙烷（HFC227ea） 灭火剂、六氟丙烷（HFC236法）灭火剂：可以以框图形式表示合成路径（至少应包括反应工序以及工艺中所需控制的如温度、压力等参数），应包括所使用的主要原材料有关信息（至少包括型号规格以及技术参数等）、生产设备、监控手段（如温度、压力以及催化剂等）及参数等。
2.3 “产品特性参数“

企业出厂检验测试结果。

产品特性文件表

（气体灭火剂，适用于二氧化碳灭火剂、惰性气体灭火剂）
	产品名称、型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备注

	1、 铭牌标志

产品名称、生产者和/或生产企业名称、系统单位、执行标准、批号、生产日期、钢瓶编号、充装压力、注意事项、符号、标志、警告用语、说明书等
	
	

	二、关键工艺
	
	

	三、产品特性参数
1.组分含量
2.水分含量
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

   □符合         □不符合

2、相关型式试验报告编号：                 
	

	认证委托人名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                          （盖章）  

容器阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）
被充装钢瓶结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                          （盖章）
