泡沫灭火设备《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2. 压力式比例混合装置填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

2. 2“关键元器件”

具有橡胶胶囊的设备应填写橡胶胶囊具体的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件不存在时，填“/”。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

提供压力式比例混合装置装配图、比例混合器和节流孔板图纸。

3.环泵式比例混合器

3.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

3.2“产品特性参数”

提供环泵式比例混合器结构图纸。

4. 管线式比例混合器

4.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

4.2“产品特性参数”

提供管线式比例混合器结构图纸。

5. 平衡式比例混合装置

5.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

5.2“关键元器件”

1）平衡阀

填写平衡阀的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2）泡沫液泵

填写泡沫液泵的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

5.3 “产品特性参数”

提供平衡式比例混合装置装配图、比例混合器和节流孔板图纸。

6. 泡沫消火栓

6.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

6.2 “产品特性参数”

提供泡沫消火栓装配图。

7. 连接软管

7.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

7.2 “产品特性参数”

提供连接软管结构图。

8. 闭式泡沫-水喷淋装置

8.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

8.2“关键元器件”

1）橡胶胶囊（适用时）

具有橡胶胶囊的设备应填写橡胶胶囊具体的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件不存在时，填“/”。

2）泡沫液控制阀

填写泡沫液控制阀具体的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

8.3 “产品特性参数”

1）装置组成

提供闭式泡沫-水喷淋装置装配图。

2）比例混合器结构

提供比例混合器和节流孔板图纸。

9. 低倍数空气泡沫产生器、高背压泡沫产生器

9.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

9.2 “产品特性参数”

提供低倍数空气泡沫产生器、高背压泡沫产生器结构图纸。

10. 泡沫喷头

10.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

10.2 “产品特性参数”

提供泡沫喷头结构图纸。

11. 泡沫钩管

11.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

11.2 “产品特性参数”

提供泡沫钩管结构图纸。

12. 中倍数泡沫产生器

12.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

12.2 产品特性参数

提供中倍数泡沫产生器结构图纸。

13. 高倍数泡沫产生器

13.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

13.2 产品特性参数

提供高倍数泡沫产生器结构图纸。

14. 泡沫炮

14.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

14.2 “产品特性参数”

1）结构

提供泡沫炮结构图纸。

2）电控器（适用时）

填写电控器的名称、规格型号。

15. 泡沫枪

15.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

15.2 “产品特性参数”

提供泡沫枪结构图纸。

16. 半固定式（轻便式）泡沫灭火装置

16.1铭牌标志

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

16.2 产品特性参数

1）比例混合器结构

提供比例混合器结构图纸；

2）泡沫产生装置结构

提供泡沫产生装置结构图纸；

3）泡沫液储罐结构

提供泡沫液储罐结构图纸。

17. 泡沫消火栓箱

17.1“铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

17.2 “产品特性参数”

提供泡沫消火栓箱的结构图纸。

产品特性文件表

（压力式比例混合装置）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1 铭牌内容 型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产者和/或生产企业名称、水流方向 2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 橡胶胶囊（适用时）的规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 装置组成（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

装置组成图纸

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（环泵式比例混合器）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1铭牌内容 型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产者和/或生产企业名称、水流方向 2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 比例混合器结构 （附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

比例混合器结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（管线式比例混合器）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1铭牌内容 型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产者和/或生产企业名称、水流方向 2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 比例混合器结构（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

比例混合器结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（平衡式比例混合装置）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1铭牌内容 型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产者和/或生产企业名称、水流方向 2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 1、平衡阀的规格型号、生产单位 2、泡沫液泵的规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| - 产品特性参数 装置组成（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

装置组成图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（泡沫消火栓）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1铭牌内容 产品名称、规格型号、结构形式、生产者和/或生产企业名称 2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 结构（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（连接软管）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| - 铭牌标志 1铭牌内容 产品名称、规格型号、生产者和/或生产企业名称 2标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 结构（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（闭式泡沫-水喷淋装置）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、铭牌内容 产品名称、流量、适用泡沫灭火剂、生产者和/或生产企业名称 2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| - 关键元器件 1、橡胶胶囊（适用时）的规格型号、生产单位 2、泡沫液控制阀的规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| - 产品特性参数 1、装置组成（附图纸） 2、比例混合器结构（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

装置组成图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

比例混合器结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（低倍数空气泡沫产生器、高背压泡沫产生器）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、铭牌内容 产品名称、规格型号、工 作压力范围、流量、产品编号、生产者和/或生产企业名称 2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 结构（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（泡沫喷头）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、铭牌内容 产品名称、工作压力范围、流量、覆盖半径、最大安装高度、生产者和/或生产企业名称 2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 结构（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（泡沫钩管）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、铭牌内容 产品名称、规格型号、工作压力范围、流量、发泡倍数、生产者和/或生产企业名称 2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 结构（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（中倍数泡沫产生器）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、铭牌内容 产品名称、工作压力、流量范围、产品编号、生产者和/或生产企业名称 2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 结构（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（高倍数泡沫产生器）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、铭牌内容 产品名称、工作压力范围、流量、产品编号、生产者和/或生产企业名称 2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 结构（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（泡沫炮）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、铭牌内容 产品名称、工作压力范围、流量、射程、回转角、俯角、仰角、混合比范围（带自吸装置的泡沫炮）、产品编号、生产者和/或生产企业名称 2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 1、结构（附图纸） 2、电控器的名称、规格型号（适用时） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（泡沫枪）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、铭牌内容 产品名称、工作压力、射程、流量、产品编号、生产者和/或生产企业名称 2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 结构（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

【半固定式（轻便式）泡沫灭火装置】

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、铭牌内容 产品名称、工作压力范围、喷射距离、有效喷射时间、适用泡沫液类型、生产者和/或生产企业名称 2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 1、比例混合器结构（附图纸） 2、泡沫产生装置结构（附图纸） 3、泡沫液储罐结构（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

比例混合器结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

泡沫产生装置结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

泡沫液储罐结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（泡沫消火栓箱）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、铭牌内容 产品名称、适用灭火剂类型、喷射距离、生产者和/或生产企业名称 2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 结构组成（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

泡沫栓箱组成图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）