泡沫喷雾灭火装置

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

典型名称为泡沫喷雾灭火装置。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及位置。

2.2“ 关键元器件”

根据装置的组成特点，选择填写驱动气瓶和动力瓶组容器阀规格型号和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1）泡沫液储罐设计定型参数

①提供加盖有容器设计部门压力容器设计许可印章的泡沫液储罐设计图样；②提供对应的压力容器监检证书。

2）泡沫喷雾喷头的规格型号

依据检验报告和3C认证证书填写泡沫喷雾喷头的规格型号。

3）容器类别、设计定型参数

容器类别：填写是无缝气瓶还是焊接气瓶；

设计定型要求：①提供经国家质检总局授权的气瓶设计文件审核机构确认的容器设计图样；②提供气瓶型式试验报告；③提供批量检验产品质量证明书。

4）分区阀的结构形式

提供分区阀图纸（剖面图）。

5）灭火剂的规格型号

依据检验报告和3C认证证书填写灭火剂的规格型号。

产品特性文件表

（泡沫喷雾灭火装置）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 产品名称、规格型号、瓶组贮存压力、执行标准代号、灭火剂充装量、灭火剂类别、灭火剂有效期、使用温度范围、生产者和/或生产企业名称、产品编号、出厂日期、标志、警告用语（适用时）、说明书等内容。 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 容器阀的规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1、泡沫液储罐设计定型参数 2、泡沫喷雾喷头规格型号 3、容器类别、设计定型参数 4、分区阀结构形式（附图纸） 5、灭火剂规格型号 |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

泡沫喷雾灭火装置总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

分区阀剖面图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)