沟槽式管接件

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

典型名称为沟槽式管接头、沟槽式管件。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的本体标志照片或标志设计图样粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1) 壳体标志：应为壳体上实际标注的型号规格、额定工作压力（可包含在型号规格中）、生产者和/或生产企业或经备案的单位简称。

2) 密封圈标志：含有密封圈的沟槽式管接件，应填写密封圈上具体的型号规格、密封圈材质代号、生产日期、生产者和/或生产企业名称、商标或经备案的单位简称。

3) 标志: 指获证后认证标志的施加方式及位置。

2.2“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

含有密封圈的沟槽式管接件，应填写密封圈材料种类，如三元乙丙EPDM，丁腈橡胶NBR等。

产品特性文件表

（沟槽式管接件）

填表时间：    年  月  日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1壳体标志：型号规格、生产者（和/或生产企业名称、额定工作压力。 2密封圈标志（适用时）：型号规格、生产单位、密封圈材质代号、生产日期。 3警告用语（适用时）、标志、使用说明书 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 密封圈的材料种类（适用时） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)