喷头类《产品特性文件》特性文件申报指南

1. 一般要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2. 洒水喷头、ESFR喷头、EC喷头、家用喷头填写指南

2.1 “铭牌标志”

将喷头溅水盘、本体的标识照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：隐蔽盖板标记、警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1）标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

2）隐蔽式喷头的隐蔽盖板上标注的“不可涂覆”或“DO NOT PAINT”字样,应为永久性标记，且应与盖板颜色协调。

3）使用说明书中至少应包括产品名称、型号规格、动作元件的类型和规格、使用的环境条件、贮存的环境条件、生产年代、产品生产所依据的标准、必要的使用参数、使用说明、注意事项、生产者和/或生产企业名称、地址和联络信息等。

2.2“关键元器件”

1）动作元件

填写动作元件的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2）密封元件

填写密封元件的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 溅水盘的结构尺寸（附图纸）

填写溅水盘的尺寸、形状、齿数等。

- 隐蔽罩（适用于隐蔽式喷头）（附图纸）

填写隐蔽罩尺寸、盖板尺寸、额定动作温度等。

- 填写喷头出水口口径

喷头体的出水口口径。

3. 水雾喷头填写指南

3.1 “铭牌标志”

将喷头溅水盘、本体的标识照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

3.2“关键元器件”

1）动作元件（闭式水雾喷头）

填写动作元件的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2）密封元件（闭式水雾喷头）

填写密封元件的名称、规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

3.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1）出水口口径

填写喷头出水口口径。

2）溅水盘的结构尺寸（适用时）（附图纸）

填写溅水盘及分水锥的形状、尺寸、齿数等，并附图。

4  水幕喷头填写指南

4.1 “铭牌标志”

将喷头溅水盘、本体的标识照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

4.2“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1）喷头出水口口径

填写喷头出水口口径。

2）开口缝隙的结构（附图纸）

图纸上应标注开口缝隙的长度、宽度、角度、数量等。

产品特性文件表

（洒水喷头、ESFR喷头、EC喷头、家用喷头）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、溅水盘或本体上应有型号规格、生产者和/或生产企业名称、生产年代、水流方向（适用于边墙型喷头）、不可涂覆字样（适用于隐蔽式喷头） 2、标志、警告用语（适用时）、说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 1、动作元件的名称、规格型号、生产单位 2、密封元件的名称、规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1、溅水盘的结构尺寸（附图纸） 2、隐蔽罩的结构尺寸（附图纸） （适用时） 3、喷头体的出水口口径 |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

溅水盘图纸

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

隐蔽罩结构纸

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

产品特性文件表

（水雾喷头）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、溅水盘或本体上应有型号规格、生产者和/或生产企业名称、生产年代 2、标志、警告用语（适用时）、说明书等 |  |  |  |  |  |
| - 关键元器件 1、动作元件的名称、规格型号、生产单位（适用于闭式水雾喷头） 2、密封元件的名称、规格型号、生产单位（适用于闭式水雾喷头） |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1、出水口口径 2、溅水盘的结构尺寸附图纸（适用时） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

溅水盘图纸

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品特性文件表

（水幕喷头）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、溅水盘或本体上应有型号规格、生产者和/或生产企业名称、生产年代 2、标志、警告用语（适用时）、说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 1、出水口口径 2、开口缝隙的结构（查图纸） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

喷头开口缝隙图纸

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）