雨淋报警阀《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：水流方向、警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 阀座座圈直径（附图纸）

将产品阀座座圈图粘贴在特性文件表附页指定空白处，图上应清楚标注阀座座圈相关尺寸。

- 电磁阀

填写产品中使用电磁阀的型号规格。

产品特性文件表

（雨淋报警阀）

填表时间：    年  月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、产品名称及规格型号、生产者和/或生产企业名称、额定工作压力、生产日期及产品编号、安装的水流方向 2、标志、警告用语（适用时）、产品说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 1.阀座座圈直径（附图纸） 2.电磁阀规格型号（适用时） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

阀座座圈图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)