预作用装置

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将预作用报警阀组、控制盘的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

2.2“ 关键元器件”

填写电磁阀的规格型号和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1）报警阀组结构形式

提供预作用装置装配图及预作用报警阀组图纸，并依据图纸填写预作用装置的组成，如，由预作用报警阀组、控制盘、气压维持装置和空气供给装置组成等。

2）阀座座圈规格

依据雨淋阀阀座图纸填写阀座座圈内径数据。

产品特性文件表

（预作用装置）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1、预作用报警阀组标志牌内容： a) 产品名称及规格型号； b) 生产者和/或生产企业名称； c) 额定工作压力； d) 生产日期及产品编号； e) 执行标准代号； f) 预作用报警阀组安装的水流方向。 - 控制盘标志牌内容： a) 产品名称及规格型号； b) 工作电压、电流； c) 备用电源工作时间； d) 工作环境温度； e) 生产者和/或生产企业名称。 3、标志、警告用语（适用时）、说明书 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 电磁阀型号规格、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1、报警阀组结构形式（附图纸） 2、阀座座圈规格（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

预作用装置装配图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

预作用报警阀组图纸

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

阀座图纸

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)