自动跟踪定位射流灭火系统

《产品特性文件表》填写指南

1. 一般要求

1.1  填写产品特性文件表时，应对照该产品设计文件、工艺文件、检验报告等文件资料的描述及产品实物情况，通过观察、测量等方法进行描述。

1.2  产品特性文件表应填写完整，并加盖公章。认证委托人、生产者、生产企业名称应与申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3  将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

1.4  产品关键元器件/原材料存在时，应填写其名称、型号规格、生产企业等内容，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2. 填表时间

应据实准确填写。

3．产品名称/型号规格：

应按自动跟踪定位射流灭火系统GB25204、认证实施规则中规定的产品名称和型号规格的表示方式填写。

4．铭牌标志

1) 灭火装置标志：应填写产品名称、型号规格、生产者和/或生产企业、工作压力、流量、射流半径、最大保护半径、安装高度（最大和最小高度）、执行标准号、产品编号。

2) 探测组件标志：应填写产品型号、生产企业名称和监控半径。

3) 自动控制部分标志：应填写产品型号和生产企业名称。

4) 警告用语（适用时）：应填写警示内容。

5) 标志：是否加贴认证标志。

6) 产品使用说明书：应填写是否有产品使用说明书，并提交产品使用说明书文件。

5、关键件

1) 灭火部件：应填写灭火部件型号规格和生产企业名称；

2) 探测组件：应填写探测组件型号规格和生产企业名称；

3) 自动控制部件：应填写自动控制部件型号规格和生产企业名称。

6、产品特性参数

1. 喷射形式：应填写自动跟踪定位射流灭火装置的喷射形式。

2. 进水口口径：应填写自动跟踪定位射流灭火装置的进水口口径尺寸。

3. 出水口口径：应填写自动跟踪定位射流灭火装置的出水口口径尺寸。

附：1．产品总装图

2. 产品外形图片

3. 灭火部件总装图

4．灭火部件外形图片

5. 探测组件总装图

6. 探测组件外形图片

7. 自动控制部件的总装图

8. 自动控制部件外形图片

9. 灭火部件质量合格证明

10. 探测组件质量合格证明

11. 自动控制部件质量合格证明

12.铭牌照片

13.产品使用说明书

产品特性文件表

（自动跟踪定位射流灭火装置）

填表时间:     年    月    日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  |  |  |  |  | 主要内容 |  |  |  |  | 备注 |
| 一、铭牌标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火 部件 标志 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产者和/或生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要 性能 参数 | 工作压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 射流半径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大保护半径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定位时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探测组件 标志 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控半径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动控制部件标志 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警告用语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品使用说明书（附说明书） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、关键件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火部件 |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探测组件 |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动控制部件 |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 喷射形式 2. 进水口口径 3. 出水口口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附： 1.产品总装图 2.产品外形图片 3.灭火部件总装图 4.灭火部件外形图片 5.探测组件总装图 6.探测组件外形图片 7.自动控制部件的总装图 8.自动控制部件外形图片 9.灭火部件质量合格证明 10.探测组件质量合格证明 11.自动控制部件质量合格证明 12.铭牌照片 13.产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构 确认意见 |  |  |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证委托人名称： （盖章） |  |  |  | 生产者名称： （盖章） |  |  |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |  |

产品总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

产品外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

灭火部件总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

灭火部件外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

探测组件总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

探测组件外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

自动控制部件总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

自动控制部件外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

灭火部件质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

探测组件质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

自动控制部件质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

铭牌照片

生产者（生产企业）名称：                          （盖章）

产品使用说明书