低压二氧化碳灭火设备灭火剂贮存装置

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

典型产品名称为低压二氧化碳灭火设备灭火剂贮存装置。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1） 装量系数：填写灭火剂贮存装置的最大装量系数。

2） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。

2.2 “关键元器件”

1） 制冷机组

填写制冷机组的规格型号、生产单位和数量，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2） 液位测量装置

填写液位测量装置名称、规格型号和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 保温绝热形式

选填真空绝热型或填充发泡物绝热型等。

2） 容器形式

选填立式或卧式。

3） 容器设计定型参数

①提供加盖有容器设计部门压力容器设计许可印章的低压二氧化碳贮存容器设计图样；

②提供对应的压力容器监检证书。

产品特性文件表

（低压二氧化碳灭火设备灭火剂贮存装置）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 产品名称、型号规格、装量系数、工作温度范围、容器容积、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 1.制冷机组的规格型号、生产单位、数量 2.液位测量装置名称、规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1.保温绝热形式 2.容器形式、设计定型参数 |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）