气体灭火设备减压装置

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

典型产品名称如：七氟丙烷灭火设备减压装置、IG541气体灭火设备减压装置、高压二氧化碳灭火设备减压装置、柜式七氟丙烷灭火装置减压装置、柜式二氧化碳灭火装置减压装置等。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片或标志设计图样粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1） 减压孔板直径：指孔口直径。

2） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 减压装置结构形式

应按照图纸填写减压装置的结构形式，附图纸。

2） 减压孔板材料类别

若减压装置为减压孔板时，填写减压孔板材料的种类，如铜、铝、不锈钢等。

产品特性文件表

（气体灭火设备减压装置）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 型号规格、减压孔板孔径、公称工作压力、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。 |  |  |  |  |  |
| 二、产品特性参数 1.减压装置结构形式（附图纸） 2.减压孔板材料类别（适用时） |  |  |  |  |  |
| 三、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

减压装置结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）