车用消防泵《产品特性文件》填写指南

1. 一般要求

1.1  填写产品特性文件时，应对照该产品设计文件、工艺文件、检验报告等文件资料的描述及产品实物情况，通过观察、测量等方法进行描述。

1.2  产品特性文件应填写完整，并加盖公章。认证委托人、生产者、生产企业名称应与申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3  将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

1.4  产品关键元器件/原材料存在时，应填写其名称、型号规格、生产企业等内容，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2. 填表时间

应据实准确填写。

3．产品名称/型号规格：

应按GB6245标准、认证实施规则中规定的产品名称和型号规格的表示方式填写。

4．铭牌标志

1)．车用消防泵标志：应填写产品名称、产品型号、工况参数、最大工作压力、最大允许进口压力、生产者和/或生产企业、产品标准号和警告用语（适用时）。

2)．标志：是否加贴认证标志。

3）.产品使用说明书：应填写是否有产品使用说明书，并提交产品使用说明书文件。

5、关键件

1)．引水装置：应填写车用消防泵引水装置的型号规格和生产企业名称。

2)．变速机构 (适用时)：应填写车用消防泵变速机构的型号规格和生产企业名称。

6、产品特性参数

1)．泵的结构：附泵结构图。

2)．引水装置：附引水装置总装（结构）图。

3)．附：

1.车用消防泵总装图

2.产品外形图片

3.引水装置外形图片

4.变速机构外形图片

5.叶轮图片

6.泵轴图片

7.泵结构图

8.引水装置总装（结构）图

9.铭牌照片

10.产品使用说明书

产品特性文件

（车用消防泵）

填表时间:     年    月    日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  |  |  | 备注 |
| 一、铭牌标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工况参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵轴额定转速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大工作压力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许进口压力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产者和/或生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品标准号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 警告用语 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、关键件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．引水装置的型号规格、生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．变速机构的型号规格、生产企业（适用时） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 泵的结构（附图纸） 2. 引水装置（附图纸） |  |  |  |  |  |  |  |
| 附:1.车用消防泵总装图 2.产品外形图片 3.引水装置外形图片 4.变速机构外形图片 5.叶轮图片 6.泵轴图片 7.泵结构图 8.引水装置总装（结构）图 9.铭牌照片 10.产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构 确认意见 | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |  |  |  |
| 认证委托人名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |  |

车用消防泵总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

产品外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

引水装置外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

变速机构外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

叶轮图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

泵轴图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

引水装置总装（结构）图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

泵结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

铭牌照片

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

引水装置质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

变速机构质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）

产品使用说明书

生产者（生产企业）名称：                      （盖章）