[image: image1.png]AN VR SRR B

g lianjin Fire Research Institute of MEM




 TFRI-MHSB3-01（A/0）


简易式灭火器《产品特性文件表》填写指南
1. 一般要求

1.1  填写产品特性文件表时，应对照该产品设计文件、工艺文件、检验报告等文件资料的描述及产品实物情况，通过观察、测量等方法进行描述。

1.2  产品特性文件表应填写完整，并加盖公章。认证委托人、生产者、生产企业名称应与申请材料、企业注册文件及公章一致。 

1.3  将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

1.4  产品关键元器件/原材料存在时，应填写其名称、型号规格、生产企业等内容，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2. 填表时间

应据实准确填写。

3．产品名称/型号规格：

应按GA86标准、CCC认证实施规则和CCC认证实施细则规定的产品名称和型号规格的表示方式填写。

4．铭牌标志

1)．灭火器型号规格和灭火剂的名称、规格：应填写具体的灭火器型号规格和灭火剂的名称、规格。

2)．灭火器灭火级别和灭火种类：应填写灭火器可灭何种类火及级别。

3)．灭火器使用温度范围：应填写所选取的使用温度范围。

4)．警告用语：

(灭火剂毒性警告：应填写是否对人体有害，如何处理。

(一次性使用警示：本灭火器为一次性使用，不允许重复充装。

5)．灭火器出厂或生产日期：是否有灭火器生产日期。

6)．生产者和/或生产企业名称：应填写灭火器生产者和/或生产企业的名称或代码。

7)．保质期：不应超过4年。

8)．标志：是否加贴认证标志。

9). 产品使用说明书：应填写是否有产品使用说明书，并提交产品使用说明书文件。产品使用说明书内容应包括产品使用方法和二元包装说明（适用时）。

5、关键件

筒(瓶)体型号规格、生产企业：应填写筒(瓶)体型号规格、生产企业。

6、产品特性参数

1)．干粉灭火剂主成份及含量：主成分及含量应按从大到小的顺序，注明灭火剂主成分及含量（ABC干粉灭火剂主要组分指磷酸二氢铵和硫酸铵且供货方公布并经验证的磷酸二氢铵含量不得低于50%。BC干粉灭火剂主要组分指碳酸氢纳。成分标注需超过总含量的75%，如已标注的75%含量的成分中，不包含或不完全包含灭火剂主成分，则须把灭火剂主成分全部标注齐全方可）。其数值应与相关检验报告一致。

2).气体灭火剂纯度：填写的灭火剂纯度值应与相关检验报告一致。

3).水系灭火剂表面张力：填写的灭火剂表面张力值应与相关检验报告一致。

4)．灭火效能：填写灭火种类和级别。

5)．附： 1．产品外型图片：应清晰且显示标志和压力显示器的状态。

2．铭牌照片

3. 筒(瓶)体结构简图(剖面图)，应有筒(瓶)体的加工工艺、焊接方式、防腐工艺、热处理工艺、筒体容积、筒体外径和筒体选用材料等要求。

4. 筒(瓶)体质量合格证明

5.产品使用说明书

产品特性文件表

（简易式灭火器）

                                      填表时间:   年   月   日

	产品名称/型号规格
	

	填报项目
	主要内容
	备注

	铭牌标志

	1.灭火器的型号规格和

灭火剂的种类
2.灭火级别和灭火种类
3.使用温度范围
4.警告用语
5.灭火器出厂或生产日期
6.灭火器生产者）和/或生产企业名称
7.保质期

8.标志

9. 产品使用说明书
	
	

	二、关键件 

	筒(瓶)体型号规格、生产企业
	
	

	三、产品特性参数

	1．干粉灭火剂主成份含量

2．气体灭火剂纯度

3．水系灭火剂表面张力

4．灭火效能
	
	

	附：

1．产品外型图片

2．标志(贴花)设计图

3. 铭牌照片

4. 筒(瓶)体结构简图(剖面图)

5. 筒(瓶)体质量合格证明

6.产品使用说明书
	
	

	四、指定检验机构

确认意见
	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

2、相关型式试验报告编号：                

	认证委托人名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


产品外型图片

	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                            (盖章)  

标志(贴花)设计图

	


型号规格：                                            
生产者（生产企业）名称：                            (盖章)  

铭牌照片

生产者（生产企业）名称：                            (盖章)
筒(瓶)体结构简图(剖面图)
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                            (盖章) 

筒(瓶)体质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                            (盖章)
产品使用说明书

生产者（生产企业）名称：                            (盖章)

                                               第  页 共  页


