## 修改
产品种类 | 实施规则 | 产品大类 | 产品小类 | 典型产品名称 | 认证依据标准 | 标准名称
消防电子产品 | 火灾探测报警产品 TFRI-ZY-01：2020 | 消防联动控制系统设备 | 消防联动控制器 | 消防联动控制器 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置(防排烟风机控制设备) | 消防电气控制装置(防排烟风机控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置（双电源控制设备） | 消防电气控制装置（双电源控制设备） | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备) | 消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机、双电源控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、双电源控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、防排烟风机、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、防排烟风机、双电源控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、消防泵控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、消防泵控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防设备应急电源 | 消防设备应急电源 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防应急广播设备 | 消防应急广播设备 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电话 | 消防电话 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 传输设备 | 传输设备 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防控制室图形显示装置 | 消防控制室图形显示装置 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消防电动装置 | 消防电动装置（消防电动开窗机） | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 消火栓按钮 | 消火栓按钮 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 输入模块 | 输入模块 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 输出模块 | 输出模块 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 输入/输出模块 | 输入/输出模块 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  |  | 中继模块 | 中继模块 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统
|  | 防火卷帘控制器 | 防火卷帘控制器 | 防火卷帘控制器 | XF 386-2002 | 防火卷帘控制器
|  | 线型感温火灾探测器 | 线型感温火灾探测器 | 线型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器
|  |  | 缆式线型感温火灾探测器 | 缆式线型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器
|  |  | 空气管式线型感温火灾探测器 | 空气管式线型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器
|  |  | 分布式光纤线型感温火灾探测器 | 分布式光纤线型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器
|  |  | 光纤光栅线型感温火灾探测器 | 光纤光栅线型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器
|  |  | 线式多点型感温火灾探测器 | 线式多点型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器
|  | 城市消防远程监控产品 | 用户信息传输装置 | 用户信息传输装置 | GB 26875.1-2011 | 城市消防远程监控系统 第1部分：用户信息传输装置
|  | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备 | 电气火灾监控设备 | GB 14287.1-2014 | 《电气火灾监控系统 第 1 部分：电气火灾监控设备》
|  |  | 电气火灾监控探测器 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | GB 14287.2-2014 | 《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾 监控探测器》
|  |  |  | 测温式电气火灾监控探测器 | GB 14287.3-2014 | 《电气火灾监控系统 第 3 部分：测温式电气火灾监控 探测器》
|  |  |  | 组合式电气火灾监控探测器 | GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014 | 《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾 监控探测器》、《电气火灾监控系统 第 3 部分：测温式电气火灾监控 探测器》
|  | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源监控系统 | GB 28184-2011 | 《消防设备电源监控系统》
|  | 防火门监控器 | 防火门监控器 | 防火门监控器 | GB 29364-2012 | 《防火门监控器》
| 消防通信产品 TFRI-ZY-02：2020 | 火警受理设备 | 火警受理信息系统 | 火警受理信息系统 | GB 16281-2010 | 火警受理系统
|  |  | 火警调度机 | 火警调度机 | GB 16281-2010 | 火警受理系统
|  |  | 火警数字录音录时装置 | 火警数字录音录时装置 | GB 16281-2010 | 火警受理系统
|  | 消防车辆动态管理装置 | 消防车辆动态终端机 | 消防车辆动态终端机 | XF 545.1-2005 | 消防车辆动态管理装置 第1部分：消防车辆动态终端机
|  |  | 消防车辆动态管理中心收发装置 | 消防车辆动态管理中心收发装置 | XF 545.2-2005 | 消防车辆动态管理装置 第2部分：消防车辆动态管理中心收发装置
| 可燃气体报警产品 TFRI-ZY-03：2020 | 可燃气体报警产品 | 可燃气体报警控制器 | 可燃气体报警控制器 | GB 16808-2008 | 《可燃气体报警控制 器》
|  |  | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（9480） | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GB 15322.1-2019 | 《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》
|  |  | 家用可燃气体探测器（9481） | 家用可燃气体探测器 | GB 15322.2-2019 | 《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》
|  |  | 工业及商业用途便携式可燃气体探测器 （9482） | 工业及商业用途便携式可燃气体探测器 | GB 15322.3-2019 | 《可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
|  |  | 工业及商业用途线型光束可燃气体探测器（9483） | 工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 | GB 15322.4-2019 | 《可燃气体探测器 第 4 部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器》

## Sheet1
产品种类 | 实施规则 | 产品大类 | 产品小类 | 典型产品名称 | 认证依据标准 | 标准名称 | 认证领域
消防电子产品 | 火灾探测报警产品 TXRZ-ZY-01：2020 | 消防联动控制系统设备 | 消防联动控制器 | 消防联动控制器 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 1
|  |  | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 2
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 3
|  |  | 消防电气控制装置(防排烟风机控制设备) | 消防电气控制装置(防排烟风机控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 4
|  |  | 消防电气控制装置（双电源控制设备） | 消防电气控制装置（双电源控制设备） | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 5
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 6
|  |  | 消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备) | 消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 7
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 8
|  |  | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 9
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 10
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机、双电源控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 11
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、双电源控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 12
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、防排烟风机、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、防排烟风机、双电源控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 13
|  |  | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、消防泵控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、消防泵控制设备) | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 14
|  |  | 消防设备应急电源 | 消防设备应急电源 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 15
|  |  | 消防应急广播设备 | 消防应急广播设备 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 16
|  |  | 消防电话 | 消防电话 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 17
|  |  | 传输设备 | 传输设备 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 18
|  |  | 消防控制室图形显示装置 | 消防控制室图形显示装置 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 19
|  |  | 消防电动装置 | 消防电动装置（消防电动开窗机） | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 20
|  |  | 消火栓按钮 | 消火栓按钮 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 21
|  |  | 输入模块 | 输入模块 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 22
|  |  | 输出模块 | 输出模块 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 23
|  |  | 输入/输出模块 | 输入/输出模块 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 24
|  |  | 中继模块 | 中继模块 | GB 16806-2006 | 消防联动控制系统 | PV12 | 25
|  | 防火卷帘控制器 | 防火卷帘控制器 | 防火卷帘控制器 | GA 386-2002 | 防火卷帘控制器 | PV12 | 26
|  | 线型感温火灾探测器 | 线型感温火灾探测器 | 线型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器 | PV12 | 27
|  |  | 缆式线型感温火灾探测器 | 缆式线型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器 | PV12 | 28
|  |  | 空气管式线型感温火灾探测器 | 空气管式线型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器 | PV12 | 29
|  |  | 分布式光纤线型感温火灾探测器 | 分布式光纤线型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器 | PV12 | 30
|  |  | 光纤光栅线型感温火灾探测器 | 光纤光栅线型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器 | PV12 | 31
|  |  | 线式多点型感温火灾探测器 | 线式多点型感温火灾探测器 | GB 16280-2014 | 线型感温火灾探测器 | PV12 | 32
|  | 城市消防远程监控产品 | 用户信息传输装置 | 用户信息传输装置 | GB 26875.1-2011 | 城市消防远程监控系统 第1部分：用户信息传输装置 | PV12 | 33
|  | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备 | 电气火灾监控设备 | GB 14287.1-2014 | 《电气火灾监控系统 第 1 部分：电气火灾监控设备》 | PV12 | 34
|  |  | 电气火灾监控探测器 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | GB 14287.2-2014 | 《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾 监控探测器》 | PV12 | 35
|  |  |  | 测温式电气火灾监控探测器 | GB 14287.3-2014 | 《电气火灾监控系统 第 3 部分：测温式电气火灾监控 探测器》 | PV12 | 36
|  |  |  | 组合式电气火灾监控探测器 | GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014 | 《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾 监控探测器》、《电气火灾监控系统 第 3 部分：测温式电气火灾监控 探测器》 | PV12 | 37
|  | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源监控系统 | GB 28184-2011 | 《消防设备电源监控系统》 | PV12 | 38
|  | 防火门监控器 | 防火门监控器 | 防火门监控器 | GB 29364-2012 | 《防火门监控器》 | PV12 | 39
| 消防通信产品 TXRZ-ZY-02：20200 | 火警受理设备 | 火警受理信息系统 | 火警受理信息系统 | GB 16281-2010 | 火警受理系统 | PV12 | 40
|  |  | 火警调度机 | 火警调度机 | GB 16281-2010 | 火警受理系统 | PV12 | 41
|  |  | 火警数字录音录时装置 | 火警数字录音录时装置 | GB 16281-2010 | 火警受理系统 | PV12 | 42
|  | 消防车辆动态管理装置 | 消防车辆动态终端机 | 消防车辆动态终端机 | GA 545.1-2005 | 消防车辆动态管理装置 第1部分：消防车辆动态终端机 | PV12 | 43
|  |  | 消防车辆动态管理中心收发装置 | 消防车辆动态管理中心收发装置 | GA 545.2-2005 | 消防车辆动态管理装置 第2部分：消防车辆动态管理中心收发装置 | PV12 | 44
| 可燃气体报警产品 TXRZ-ZY-03：2020 | 可燃气体报警产品 | 可燃气体报警控制器 | 可燃气体报警控制器 | GB 16808-2008 | 《可燃气体报警控制 器》 | PV12 | 45
|  |  | 测量范围为 0～100％LEL 的点型可燃气体探测器 | 测量范围为 0～100％LEL 的点型可燃气体探测器 | GB 15322.1-2003 | 《可燃气体探测器 第1部分：测量范围为0～100％LEL 的点型可燃气体探测器》 | PV12 | 46
|  |  | 测量范围为 0～100％LEL 的独立式可燃气体探测器 | 测量范围为 0～100％LEL 的独立式可燃气体探测器 | GB 15322.2-2003 | 《可燃气体探测器 第2部分：测量范围为0～100％LEL 的独立式可燃气体探测器》 | PV12 | 47
|  |  | 测量范围为 0～100％LEL 的便携式可燃气体探测器 | 测量范围为 0～100％LEL 的便携式可燃气体探测器 | GB 15322.3-2003 | 《可燃气体探测器 第3部分：测量范围为0～100％LEL 的便携式可燃气体探测器》 | PV12 | 48
|  |  | 测量人工煤气的点型可燃气体探测器 | 测量人工煤气的点型可燃气体探测器 | GB 15322.4-2003 | 《可燃气体探测器 第 4 部分：测量人工煤气的点型可 燃气体探测器》 | PV12 | 49
|  |  | 测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 | 测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 | GB 15322.5-2003 | 《可燃气体探测器 第 5 部分：测量人工煤气的独立式 可燃气体探测器》 | PV12 | 50
|  |  | 测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 | 测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 | GB 15322.6-2003 | 《可燃气体探测器 第 6 部分：测量人工煤气的便携式 可燃气体探测器》 | PV12 | 51
火灾防护产品 | 防火材料产品TXRZ-ZY-04：2020 | 防火涂料 | 饰面型防火涂料 | 饰面型防火涂料 | GB 12441-2018 | 饰面型防火涂料 | PV06 | 52
|  |  | 钢结构防火涂料 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | GB 14907-2018 | 钢结构防火涂料 | PV06 | 53
|  |  |  | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | GB 14907-2018 | 钢结构防火涂料 | PV06 | 54
|  |  |  | 室外膨胀型钢结构防火涂料 | GB 14907-2018 | 钢结构防火涂料 | PV06 | 55
|  |  |  | 室外非膨胀型钢结构防火涂料 | GB 14907-2018 | 钢结构防火涂料 | PV06 | 56
|  |  | 电缆防火涂料 | 电缆防火涂料 | GB 28374-2012 | 电缆防火涂料 | PV06 | 57
|  |  | 混凝土结构防火涂料 | 防火堤防火涂料 | GB 28375-2012 | 混凝土结构防火涂料 | PV06 | 58
|  |  |  | 隧道防火涂料 | GB 28375-2012 | 混凝土结构防火涂料 | PV06 | 59
|  | 防火封堵材料 | 防火封堵材料 | 柔性有机堵料 | GB 23864-2009 | 防火封堵材料 | PV06 | 60
|  |  |  | 无机堵料 | GB 23864-2009 | 防火封堵材料 | PV06 | 61
|  |  |  | 阻火包 | GB 23864-2009 | 防火封堵材料 | PV06 | 62
|  |  |  | 阻火模块 | GB 23864-2009 | 防火封堵材料 | PV06 | 63
|  |  |  | 防火封堵板材 | GB 23864-2009 | 防火封堵材料 | PV06 | 64
|  |  |  | 泡沫封堵材料 | GB 23864-2009 | 防火封堵材料 | PV06 | 65
|  |  |  | 缝隙封堵材料 | GB 23864-2009 | 防火封堵材料 | PV06 | 66
|  |  |  | 防火密封胶 | GB 23864-2009 | 防火封堵材料 | PV06 | 67
|  |  |  | 阻火包带 | GB 23864-2009 | 防火封堵材料 | PV06 | 68
|  |  | 防火膨胀密封件 | 防火膨胀密封件 | GB 16807-2009 | 防火膨胀密封件 | PV06 | 69
|  |  | 塑料管道阻火圈 | 塑料管道阻火圈 | GA 304-2012 | 塑料管道阻火圈 | PV06 | 70
|  | 耐火电缆槽盒 | 耐火电缆槽盒 | 耐火电缆槽盒 | GB 29415-2013 | 耐火电缆槽盒 | PV06 | 71
| 建筑耐火构（配）件产品 TXRZ-ZY-05：2020 | 防火窗 | 钢质隔热防火窗 | 钢质隔热防火窗 | GB 16809-2008 GB/T 12513-2006 | 防火窗 镶玻璃构件耐火试验方法 | PV11 | 72
|  |  | 木质隔热防火窗 | 木质隔热防火窗 | GB 16809-2008 GB/T 12513-2006 | 防火窗 镶玻璃构件耐火试验方法 | PV11 | 73
|  |  | 钢木复合隔热防火窗 | 钢木复合隔热防火窗 | GB 16809-2008 GB/T 12513-2006 | 防火窗 镶玻璃构件耐火试验方法 | PV11 | 74
|  |  | 其他材质隔热防火窗 | 其他材质隔热防火窗 | GB 16809-2008 GB/T 12513-2006 | 防火窗 镶玻璃构件耐火试验方法 | PV11 | 75
|  |  | 钢质非隔热防火窗 | 钢质非隔热防火窗 | GB 16809-2008 GB/T 12513-2006 | 防火窗 镶玻璃构件耐火试验方法 | PV11 | 76
|  |  | 木质非隔热防火窗 | 木质非隔热防火窗 | GB 16809-2008 GB/T 12513-2006 | 防火窗 镶玻璃构件耐火试验方法 | PV11 | 77
|  |  | 钢木质非隔热防火窗 | 钢木质非隔热防火窗 | GB 16809-2008 GB/T 12513-2006 | 防火窗 镶玻璃构件耐火试验方法 | PV11 | 78
|  |  | 其他材质非隔热防火窗 | 其他材质非隔热防火窗 | GB 16809-2008 GB/T 12513-2006 | 防火窗 镶玻璃构件耐火试验方法 | PV11 | 79
|  | 防火门 | 钢质隔热防火门 | 钢质隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 80
|  |  | 木质隔热防火门 | 木质隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 81
|  |  | 钢木质隔热防火门 | 钢木质隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 82
|  |  | 其他材质隔热防火门 | 其他材质隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 83
|  |  | 钢质部分隔热防火门 | 钢质部分隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 84
|  |  | 木质部分隔热防火门 | 木质部分隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 85
|  |  | 钢木质部分隔热防火门 | 钢木质部分隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 86
|  |  | 其他材质部分隔热防火门 | 其他材质部分隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 87
|  |  | 钢质非隔热防火门 | 钢质非隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 88
|  |  | 木质非隔热防火门 | 木质非隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 89
|  |  | 钢木质非隔热防火门 | 钢木质非隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 90
|  |  | 其他材质非隔热防火门 | 其他材质非隔热防火门 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 91
|  | 防火锁 | 防火锁 | 防火锁 | GB 12955-2008 | 防火门 | PV11 | 92
|  | 推闩式逃生门锁 | 推闩式逃生门锁 | 推闩式逃生门锁 | GB 30051-2013 | 《推闩式逃生门锁通用技术要求》 | PV11 | 93
|  | 防火门闭门器 | 防火门闭门器 | 防火门闭门器 | GA 93-2004 | 防火门闭门器 | PV11 | 94
|  | 窗扇启闭控制装置 | 窗扇启闭控制装置 | 窗扇启闭控制装置 | GB 16809-2008 | 防火窗 | PV11 | 95
|  | 防火铰链(合页) | 防火铰链(合页) | 防火铰链(合页) | GB 12955-2008 | 《防火门》附录 B | PV11 | 96
|  | 防火顺序器 | 防火顺序器 | 防火顺序器 | GB 12955-2008 | 《防火门》附录 C | PV11 | 97
|  | 防火插销 | 防火插销 | 防火插销 | GB 12955-2008 | 《防火门》附录 D | PV11 | 98
|  | 防火玻璃 | 隔热型防火玻璃 | 隔热型防火玻璃 | GB 15763.1-2009 | 建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃 | PV11 | 99
|  |  | 防火玻璃非承重隔墙 | 防火玻璃非承重隔墙 | GA 97-1995 | 防火玻璃非承重隔墙通用技术条件 | PV11 | 100
|  |  | 单片非隔热型防火玻璃 | 单片非隔热型防火玻璃 | GB 15763.1-2009 GB/T 12513-2006 | 建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃、《镶玻璃构件耐火试验方法》 | PV11 | 101
|  |  | 复合非隔热型防火玻璃 | 复合非隔热型防火玻璃 | GB 15763.1-2009 GB/T 12513-2006 | 建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃、《镶玻璃构件耐火试验方法》 | PV11 | 102
|  | 防火卷帘 | 钢质防火卷帘 | 钢质防火卷帘 | GB 14102-2005 | 防火卷帘 | PV11 | 103
|  |  | 钢质防火、防烟卷帘 | 钢质防火、防烟卷帘 | GB 14102-2005 | 防火卷帘 | PV11 | 104
|  |  | 特级防火卷帘 | 特级防火卷帘 | GB 14102-2005 | 防火卷帘 | PV11 | 105
[7 empty] | PV11 | 106
|  | 防火卷帘用卷门机 | 防火卷帘用卷门机 | 防火卷帘用卷门机 | GA 603-2006 | 防火卷帘用卷门机 | PV11 | 107
|  | 保险柜 | 保险柜 | 保险柜 | GB/T 16810-2006 | 《保险柜耐火性能要求和试 验方法》 | PV11 | 108
|  | 金库及档案室门 | 金库门 | 金库门 | GB/T 24573-2009 | 《金库和档案室门耐火性能 和试验方法》 | PV11 | 109
|  |  | 档案室门 | 档案室门 | GB/T 24573-2009 | 《金库和档案室门耐火性能 和试验方法》 | PV11 | 110
|  | 电梯层门 | 隔热型电梯层门 | 隔热型电梯层门 | GB/T 27903-2011 | 《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》 | PV11 | 111
|  |  | 非隔热型电梯层门 | 非隔热型电梯层门 | GB/T 27903-2011 | 《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》 | PV11 | 112
| 消防防烟排烟设备产品 TXRZ-ZY-06：2020 | 防火排烟阀门 | 防火阀 | 防火阀 | GB 15930-2007 | 建筑通风和排烟系统用防火阀门 | PV11 | 113
|  |  | 排烟防火阀 | 排烟防火阀 | GB 15930-2007 | 建筑通风和排烟系统用防火阀门 | PV11 | 114
|  |  | 排烟阀 | 排烟阀 | GB 15930-2007 | 建筑通风和排烟系统用防火阀门 | PV11 | 115
|  | 消防排烟风机 | 轴流式消防排烟风机 | 轴流式消防排烟风机 | GA 211-2009 | 消防排烟风机耐高温试验方法 | PV11 | 116
|  |  | 离心式消防排烟风机 | 离心式消防排烟风机 | GA 211-2009 | 消防排烟风机耐高温试验方法 | PV11 | 117
|  | 挡烟垂壁 | 活动式柔性挡烟垂壁 | 活动式柔性挡烟垂壁 | GA 533-2012 | 挡烟垂壁 | PV11 | 118
|  |  | 活动式刚性挡烟垂壁 | 活动式刚性挡烟垂壁 | GA 533-2012 | 挡烟垂壁 | PV11 | 119
|  |  | 固定式柔性挡烟垂壁 | 固定式柔性挡烟垂壁 | GA 533-2012 | 挡烟垂壁 | PV11 | 120
|  |  | 固定式刚性挡烟垂壁 | 固定式刚性挡烟垂壁 | GA 533-2012 | 挡烟垂壁 | PV11 | 121
|  | 活动式挡烟垂壁驱动装置及控制器 | 活动式挡烟垂壁驱动装置 | 活动式挡烟垂壁驱动装置 | GA 533-2012 | 《挡烟垂壁》附录 A | PV11 | 122
|  |  | 活动式挡烟垂壁控制器 | 活动式挡烟垂壁控制器 | GA 533-2012 | 《挡烟垂壁》附录 B | PV11 | 123
|  | 通风管道 | 通风管道 | 通风管道 | GB/T 17428-2009 | 《通风管道耐火试验方法》 | PV11 | 124
|  | 排油烟气防火止回阀 | 排油烟气防火止回阀 | 排油烟气防火止回阀 | GA/T 798-2008 | 《排油烟气防火止回阀》 | PV11 | 125
|  | 住宅厨房、卫生间排气道 | 住宅厨房、卫生间排气道 | 住宅厨房、卫生间排气道 | JG/T 194-2018 | 《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》 | PV11 | 126
灭火设备产品 | 喷水灭火设备产品 TXRZ-ZY-07：2020 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | GB 5135.1-2003 | 自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 | PV11 | 127
|  | 水雾喷头 | 水雾喷头 | 水雾喷头 | GB 5135.3-2003 | 自动喷水灭火系统 第3部分: 水雾喷头 | PV11 | 128
|  | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | GB 5135.9-2018 | 自动喷水灭火系统 第9部分 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | PV11 | 129
|  | 扩大覆盖面积洒水喷头 | 扩大覆盖面积洒水喷头 | 扩大覆盖面积洒水喷头 | GB 5135.12-2006 | 自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 | PV11 | 130
|  | 家用喷头 | 家用喷头 | 家用喷头 | GB 5135.15-2008 | 自动喷水灭火系统 第15部分：家用喷头 | PV11 | 131
|  | 水幕喷头 | 水幕喷头 | 水幕喷头 | GB 5135.13-2006 | 自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 | PV11 | 132
|  | 湿式报警阀 | 湿式报警阀 | 湿式报警阀 | GB 5135.2-2003 | 自动喷水灭火系统 第2部分: 湿式报警阀、延迟器、水力警铃 | PV11 | 133
|  | 干式报警阀 | 干式报警阀 | 干式报警阀 | GB 5135.4-2003 | 自动喷水灭火系统 第4部分: 干式报警阀 | PV11 | 134
|  | 雨淋报警阀 | 雨淋报警阀 | 雨淋报警阀 | GB 5135.5-2018 | 自动喷水灭火系统 第5部分: 雨淋报警阀 | PV11 | 135
|  | 水流指示器 | 水流指示器 | 水流指示器 | GB 5135.7-2018 | 自动喷水灭火系统 第7部分: 水流指示器 | PV11 | 136
|  | 压力开关 | 压力开关 | 压力开关 | GB 5135.10-2006 | 自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 | PV11 | 137
|  | 消防通用阀门 | 消防信号蝶阀 | 消防信号蝶阀 | GB 5135.6-2018 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 | PV11 | 138
|  |  | 消防信号闸阀 | 消防信号闸阀 | GB 5135.6-2018 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 | PV11 | 139
|  |  | 消防信号球阀 | 消防信号球阀 | GB 5135.6-2018 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 | PV11 | 140
|  |  | 消防信号截止阀 | 消防信号截止阀 | GB 5135.6-2018 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 | PV11 | 141
|  |  | 消防蝶阀 | 消防蝶阀 | GB 5135.6-2018 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 | PV11 | 142
|  |  | 消防闸阀 | 消防闸阀 | GB 5135.6-2018 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 | PV11 | 143
|  |  | 消防球阀 | 消防球阀 | GB 5135.6-2018 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 | PV11 | 144
|  |  | 消防电磁阀 | 消防电磁阀 | GB 5135.6-2018 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 | PV11 | 145
|  |  | 消防截止阀 | 消防截止阀 | GB 5135.6-2018 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 | PV11 | 146
|  |  | 消防单向阀 | 消防单向阀 | GB 5135.6-2018 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 | PV11 | 147
|  |  | 消防地埋闸阀 | 消防地埋闸阀 | GB 5135.6-2018 | 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门 | PV11 | 148
|  | 预作用装置 | 预作用装置 | 预作用装置 | GB 5135.14-2011 | 自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置 | PV11 | 149
|  | 减压阀 | 减压阀 | 减压阀 | GB 5135.17-2011 | 自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀 | PV11 | 150
|  | 末端试水装置 | 末端试水装置 | 末端试水装置 | GB 5135.21-2011 | 自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置 | PV11 | 151
|  | 加速器 | 加速器 | 加速器 | GB 5135.8-2003 | 自动喷水灭火系统 第8部分: 加速器 | PV11 | 152
|  | 管道及连接件 | 消防洒水软管 | 消防洒水软管 | GB 5135.16-2010 | 自动喷水灭火系统 第16部分：消防洒水软管 | PV11 | 153
|  |  | 沟槽式管接件 | 沟槽式管接头 | GB 5135.11-2006 | 自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 | PV11 | 154
|  |  |  | 沟槽式管件 | GB 5135.11-2006 | 自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 | PV11 | 155
|  |  | 塑料管道及管件 | 消防塑料管道 | GB/T 5135.19－2010 | 《自动喷水灭火系统 第 19 部分：塑料管道及管件》 | PV11 | 156
|  |  |  | 消防塑料管件 |  |  | PV11 | 157
|  |  | 涂覆钢管 | 涂覆钢管 | GB/T 5135.20－2010 | 《自动喷水灭火系统 第 20 部分: 涂覆钢管》 | PV11 | 158
|  |  | 消防管道支吊架 | 消防管道支架 | GB/T 5135.18－2010 | 《自动喷水灭火系统 第 18 部分：消防管道支吊架》 | PV11 | 159
|  |  |  | 消防管道吊架 |  |  | PV11 | 160
|  | 感温元件 | 自动灭火系统用玻璃球 | 自动灭火系统用玻璃球 | GB 18428-2010 | 自动灭火系统用玻璃球 | PV11 | 161
|  |  | 消防用易熔合金元件 | 消防用易熔合金元件 | GA 863-2010 | 消防用易熔合金元件通用要求 | PV11 | 162
|  | 细水雾灭火装置 | 细水雾灭火装置 | 细水雾灭火装置 | GA 1149-2014 | 细水雾灭火装置 | PV11 | 163
|  | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | GB 25204-2010 | 自动跟踪定位射流灭火系统 | PV11 | 164
|  | 公共汽车客舱固定灭火系统 | 公共汽车客舱固定灭火系统 | 公共汽车客舱固定灭火系统 | GA1264-2015 | 《公共汽车客舱固定 灭火系统》 | PV11 | 165
|  | 雨淋喷头 | 雨淋喷头 | 雨淋喷头 | GB/T 25205-2010 | 《雨淋喷头》 | PV11 | 166
| 泡沫灭火设备产品 TXRZ-ZY-08：2020 | 比例混合装置 | 压力式比例混合装置 | 压力式比例混合装置 | GB 20031 -2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 167
|  |  | 平衡式比例混合装置 | 平衡式比例混合装置 | GB 20031 -2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 168
|  |  | 管线式比例混合器 | 管线式比例混合器 | GB 20031 -2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 169
|  |  | 环泵式比例混合器 | 环泵式比例混合器 | GB 20031 -2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 170
|  | 泡沫发生装置 | 低倍数空气泡沫产生器 | 低倍数空气泡沫产生器 | GB 20031 -2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 171
|  |  | 高背压泡沫产生器 | 高背压泡沫产生器 | GB 20031 -2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 172
|  |  | 中倍数泡沫产生器 | 中倍数泡沫产生器 | GB 20031 -2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 173
|  |  | 泡沫钩管 | 泡沫钩管 | GB 20031 -2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 174
|  |  | 高倍数泡沫产生器 | 高倍数泡沫产生器 | GB 20031 -2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 175
|  |  | 泡沫喷头 | 泡沫喷头 | GB 20031 -2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 176
|  | 泡沫泵 | 泡沫泵 | 泡沫泵 | GB 20031 -2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 177
|  | 专用阀门及附件 | 泡沫消火栓 | 泡沫消火栓 | GB 20031-2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 178
|  |  | 连接软管 | 连接软管 | GB 20031-2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 179
|  | 泡沫喷射装置 | 泡沫炮 | 泡沫炮 | GB 20031-2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 180
|  |  | 泡沫枪 | 泡沫枪 | GB 20031-2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 181
|  | 泡沫消火栓箱 | 泡沫消火栓箱 | 泡沫消火栓箱 | GB 20031-2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 182
|  | 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置 | 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置 | 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置 | GB 20031-2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 183
|  | 闭式泡沫-水喷淋装置 | 闭式泡沫-水喷淋装置 | 闭式泡沫-水喷淋装置 | GB 20031-2005 | 泡沫灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 184
|  | 泡沫喷雾灭火装置 | 泡沫喷雾灭火装置 | 泡沫喷雾灭火装置 | GA 834-2009 | 泡沫喷雾灭火装置 | PV11 | 185
|  | 厨房设备灭火装置 | 厨房设备灭火装置 | 厨房设备灭火装置 | GA 498-2012 | 厨房设备灭火装置 | PV11 | 186
|  | 七氟丙烷泡沫灭火设备 | 七氟丙烷泡沫灭火设备 | 七氟丙烷泡沫灭火设备 | GA 1288-2016 | 《七氟丙烷泡沫灭火 系统》 | PV11 | 187
| 干粉灭火设备产品 TXRZ-ZY-09：2020 | 干粉灭火设备 | 干粉灭火设备 | 干粉灭火设备 | GB 16668-2010 | 干粉灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 188
|  | 悬挂式干粉灭火装置 | 悬挂式干粉灭火装置 | 悬挂式干粉灭火装置 | GA 602-2013 | 干粉灭火装置 | PV11 | 189
|  | 柜式干粉灭火装置 | 柜式干粉灭火装置 | 柜式干粉灭火装置 | GB 16668-2010 | 干粉灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 190
| 气体灭火设备产品 TXRZ-ZY-10:2019 | 高压二氧化碳灭火设备 | 高压二氧化碳灭火设备 | 高压二氧化碳灭火设备 | GB 16669-2010 | 二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 | PV11 | 191
|  | 低压二氧化碳灭火设备 | 低压二氧化碳灭火设备 | 低压二氧化碳灭火设备 | GB 19572-2013 | 低压二氧化碳灭火系统及部件 | PV11 | 192
|  | 卤代烷烃灭火设备和惰性气体灭火设备 | 七氟丙烷灭火设备 | 七氟丙烷灭火设备 | GB 25972-2010 | 气体灭火系统及部件 | PV11 | 193
|  |  | 三氟甲烷灭火设备 | 三氟甲烷灭火设备 | GB 25972-2010 | 气体灭火系统及部件 | PV11 | 194
|  |  | IG01气体灭火设备 | IG01气体灭火设备 | GB 25972-2010 | 气体灭火系统及部件 | PV11 | 195
|  |  | IG100气体灭火设备 | IG100气体灭火设备 | GB 25972-2010 | 气体灭火系统及部件 | PV11 | 196
|  |  | IG55气体灭火设备 | IG55气体灭火设备 | GB 25972-2010 | 气体灭火系统及部件 | PV11 | 197
|  |  | IG541气体灭火设备 | IG541气体灭火设备 | GB 25972-2010 | 气体灭火系统及部件 | PV11 | 198
|  | 悬挂式气体灭火装置 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | GA 13-2006 | 悬挂式气体灭火装置 | PV11 | 199
|  |  | 悬挂式六氟丙烷气体灭火装置 | 悬挂式六氟丙烷气体灭火装置 | GA 13-2006 | 悬挂式气体灭火装置 | PV11 | 200
|  | 柜式气体灭火装置 | 柜式IG100气体灭火装置 | 柜式IG100气体灭火装置 | GB 16670-2006 | 柜式气体灭火装置 | PV11 | 201
|  |  | 柜式IG01气体灭火装置 | 柜式IG01气体灭火装置 | GB 16670-2006 | 柜式气体灭火装置 | PV11 | 202
|  |  | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GB 16670-2006 | 柜式气体灭火装置 | PV11 | 203
|  |  | 柜式三氟甲烷气体灭火装置 | 柜式三氟甲烷气体灭火装置 | GB 16670-2006 | 柜式气体灭火装置 | PV11 | 204
|  |  | 柜式二氧化碳灭火装置 | 柜式二氧化碳灭火装置 | GB 16670-2006 | 柜式气体灭火装置 | PV11 | 205
|  | 油浸变压器排油注氮灭火设备 | 油浸变压器排油注氮灭火设备 | 油浸变压器排油注氮灭火设备 | GA 835-2009 | 油浸变压器排油注氮灭火装置 | PV11 | 206
|  | 注氮控氧防火装置 | 注氮控氧防火装置 | 注氮控氧防火装置 | GA 1206-2014 | 《注氮控氧防火装置》 | PV11 | 207
|  | 探火管式灭火装置 | 七氟丙烷探火管式灭火装置 | 七氟丙烷探火管式灭火装置 | GA 1167-2014 | 《探火管式灭火装置》 | PV11 | 208
|  |  | 二氧化碳探火管式灭火装置 | 二氧化碳探火管式灭火装置 |  |  | PV11 | 209
|  |  | 六氟丙烷探火管式灭火装置 | 六氟丙烷探火管式灭火装置 |  |  | PV11 | 210
|  |  | 干粉探火管式灭火装置 | 干粉探火管式灭火装置 | GA 1167-2014 | 《探火管式灭火装置》 | PV11 | 211
| 灭火剂产品TXRZ-ZY-11：2020 | 泡沫灭火剂 | 泡沫灭火剂 | 泡沫灭火剂 | GB 15308-2006 | 泡沫灭火剂 | PV06 | 212
|  |  | A类泡沫灭火剂 | A类泡沫灭火剂 | GB 27897-2011 | A类泡沫灭火剂 | PV06 | 213
|  | 水系灭火剂 | 水系灭火剂 | 水系灭火剂 | GB 17835-2008 | 水系灭火剂 | PV06 | 214
|  | 干粉灭火剂 | 干粉灭火剂 | 干粉灭火剂 | GB 4066-2017 | 干粉灭火剂 | PV06 | 215
|  | 超细干粉灭火剂 | BC超细干粉灭火剂 | BC超细干粉灭火剂 | GA 578-2005 | 超细干粉灭火剂 | PV06 | 216
|  |  | ABC超细干粉灭火剂 | ABC超细干粉灭火剂 | GA 578-2005 | 超细干粉灭火剂 | PV06 | 217
|  | 气体灭火剂 | 二氧化碳灭火剂 | 二氧化碳灭火剂 | GB 4396-2005 | 二氧化碳灭火剂 | PV06 | 218
|  |  | 七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂 | 七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂 | GB 18614-2012 | 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂 | PV06 | 219
|  |  | IG-01惰性气体灭火剂 | IG-01惰性气体灭火剂 | GB 20128-2006 | 惰性气体灭火剂 | PV06 | 220
|  |  | IG-100惰性气体灭火剂 | IG-100惰性气体灭火剂 |  |  | PV06 | 221
|  |  | IG-55惰性气体灭火剂 | IG-55惰性气体灭火剂 |  |  | PV06 | 222
|  |  | IG-541惰性气体灭火剂 | IG-541惰性气体灭火剂 |  |  | PV06 | 223
|  |  | 六氟丙烷（HFC236fa）灭火剂 | 六氟丙烷（HFC236fa）灭火剂 | GB 25971-2010 | 六氟丙烷（HFC236fa）灭火剂 | PV06 | 224
| 消防水带产品 TXRZ-ZY-12:2020 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | GB 6246-2011 | 消防水带 | PV04 | 225
|  | 消防湿水带 | 消防湿水带 | 消防湿水带 | GB 6246-2011 | 消防水带 | PV04 | 226
|  | 消防软管卷盘 | 消防软管卷盘 | 消防软管卷盘 | GB 15090-2005 | 消防软管卷盘 | PV11 | 227
|  | 消防吸水胶管 | 直管式消防吸水胶管 | 直管式消防吸水胶管 | GB 6969－2005 | 消防吸水胶管 | PV11 | 228
|  |  | 盘管式消防吸水胶管 | 盘管式消防吸水胶管 | GB 6969－2005 | 消防吸水胶管 | PV11 | 229
|  | 轻便消防水龙 | 轻便消防水龙 | 轻便消防水龙 | GA 180-2016 | 《轻便消防水龙》 | PV04 | 230
| 消防给水设备产品（一）TXRZ-ZY-13:2020 | 车用消防泵 | 车用消防泵 | 车用消防泵 | GB 6245－2006 | 消防泵 | PV11 | 231
|  | 消防球阀 | 消防球阀 | 消防球阀 | GA 79-2010 | 消防球阀 | PV11 | 232
|  | 消防泵组 | 电动机消防泵组 | 电动机消防泵组 | GB 6245－2006 | 消防泵 | PV11 | 233
|  |  | 手抬机动消防泵组 | 手抬机动消防泵组 | GB 6245－2006 | 消防泵 | PV11 | 234
|  |  | 供泡沫液消防泵组 | 供泡沫液消防泵组 | GB 6245－2006 | 消防泵 | PV11 | 235
|  |  | 柴油机消防泵组 | 柴油机消防泵组 | GB 6245－2006 | 消防泵 | PV11 | 236
|  |  | 汽油机消防泵组 | 汽油机消防泵组 | GB 6245－2006 | 消防泵 | PV11 | 237
|  |  | 燃气轮机消防泵组 | 燃气轮机消防泵组 | GB 6245－2006 | 消防泵 | PV11 | 238
|  | 室外消火栓 | 地下消火栓 | 地下消火栓 | GB 4452-2011 | 室外消火栓 | PV11 | 239
|  |  | 地上消火栓 | 地上消火栓 | GB 4452-2011 | 室外消火栓 | PV11 | 240
|  |  | 折叠式消火栓 | 折叠式消火栓 | GB 4452-2011 | 室外消火栓 | PV11 | 241
|  |  | 消防水鹤 | 消防水鹤 | GA 821-2009 | 消防水鹤 | PV11 | 242
|  | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | GB 3445-2018 | 室内消火栓 | PV11 | 243
|  | 消防水泵接合器 | 地上式消防水泵接合器 | 地上式消防水泵接合器 | GB 3446-2013 | 消防水泵接合器 | PV11 | 244
|  |  | 地下式消防水泵接合器 | 地下式消防水泵接合器 | GB 3446-2013 | 消防水泵接合器 | PV11 | 245
|  |  | 墙壁式消防水泵接合器 | 墙壁式消防水泵接合器 | GB 3446-2013 | 消防水泵接合器 | PV11 | 246
|  |  | 多用式消防水泵接合器 | 多用式消防水泵接合器 | GB 3446-2013 | 消防水泵接合器 | PV11 | 247
|  | 消防水枪 | 直流水枪 | 直流水枪 | GB 8181-2005 | 消防水枪 | PV11 | 248
|  |  | 喷雾水枪 | 喷雾水枪 | GB 8181-2005 | 消防水枪 | PV11 | 249
|  |  | 直流喷雾水枪 | 直流喷雾水枪 | GB 8181-2005 | 消防水枪 | PV11 | 250
|  |  | 多用水枪 | 多用水枪 | GB 8181-2005 | 消防水枪 | PV11 | 251
|  | 泡沫枪 | 低倍数泡沫枪 | 低倍数泡沫枪 | GB 25202-2010 | 泡沫枪 | PV11 | 252
|  |  | 中倍数泡沫枪 | 中倍数泡沫枪 | GB 25202-2010 | 泡沫枪 | PV11 | 253
|  |  | 低倍数-中倍数联用泡沫枪 | 低倍数-中倍数联用泡沫枪 | GB 25202-2010 | 泡沫枪 | PV11 | 254
|  | 干粉枪 | 干粉枪 | 干粉枪 | GB 25200-2010 | 干粉枪 | PV11 | 255
|  | 脉冲气压喷雾水枪 | 脉冲气压喷雾水枪 | 脉冲气压喷雾水枪 | GA 534-2005 | 脉冲气压喷雾水枪通用技术条件 | PV11 | 256
|  | 消防炮 | 固定式消防炮 | 固定式消防炮 | GB19156-2003、GB19157-2003 | 消防炮通用技术条件、远控消防炮系统通用技术条件 | PV11 | 257
|  |  | 移动式消防炮 | 移动式消防炮 | GB 19156-2003、 GB 19157-2003 | 消防炮通用技术条件、远控消防炮系统通用技术条件 | PV11 | 258
|  |  | 远控消防炮 | 远控消防炮 | GB 19156-2003、 GB 19157-2003 | 远控消防炮系统通用技术条件、消防炮通用技术条件 | PV11 | 259
|  | 分水器 | 二分水器 | 二分水器 | GA 868-2010 | 分水器和集水器 | PV11 | 260
|  |  | 三分水器 | 三分水器 | GA 868-2010 | 分水器和集水器 | PV11 | 261
|  |  | 四分水器 | 四分水器 | GA 868-2010 | 分水器和集水器 | PV11 | 262
|  | 集水器 | 二集水器 | 二集水器 | GA 868-2010 | 分水器和集水器 | PV11 | 263
|  |  | 三集水器 | 三集水器 | GA 868-2010 | 分水器和集水器 | PV11 | 264
|  |  | 四集水器 | 四集水器 | GA 868-2010 | 分水器和集水器 | PV11 | 265
|  | 消防接口 | 内扣式接口 | 内扣式接口 | GB 12514.1-2005、GB 12514.2-2006 | 消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件、消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数 | PV11 | 266
|  |  | 卡式接口 | 卡式接口 | GB 12514.1-2005、GB 12514.3-2006 | 消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件、消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数 | PV11 | 267
|  |  | 螺纹式接口 | 螺纹式接口 | GB 12514.1-2005、GB 12514.4-2006 | 消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件、消防接口 第4部分：螺纹式消防接口型式和基本参数 | PV11 | 268
|  |  | 异型接口 | 异型接口 | GB 12514.1-2005、GB 12514.2-2006、GB 12514.3-2006、GB 12514.4-2006 | 消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件、消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本、消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数、消防接口 第4部分：螺纹式消防接口型式和基本参数 | PV11 | 269
|  | 消防箱 | 消火栓箱 | 消火栓箱 | GB/T 14561－2003 | 《消火栓箱》 | PV11 | 270
|  |  | 灭火器箱 | 灭火器箱 | GA 139-2009 | 《灭火器箱》 | PV11 | 271
| 消防给水设备产品（二） TXRZ-ZY-14:2020 | 消防气压给水设备 | 应急型消防气压给水设备 | 应急型消防气压给水设备 | GB 27898.1-2011 | 固定消防给水设备 第1部分：消防气压给水设备 | PV11 | 272
|  |  | 增压型消防气压给水设备 | 增压型消防气压给水设备 | GB 27898.1-2011 | 固定消防给水设备 第1部分：消防气压给水设备 | PV11 | 273
|  | 消防自动恒压给水设备 | 恒压泵组式消防自动恒压给水设备 | 恒压泵组式消防自动恒压给水设备 | GB 27898.2-2011 | 固定消防给水设备 第2部分：消防自动恒压给水设备 | PV11 | 274
|  |  | 回流控压式消防自动恒压给水设备 | 回流控压式消防自动恒压给水设备 | GB 27898.2-2011 | 固定消防给水设备 第2部分：消防自动恒压给水设备 | PV11 | 275
|  |  | 变频消防自动恒压给水设备 | 变频消防自动恒压给水设备 | GB 27898.2-2011 | 固定消防给水设备 第2部分：消防自动恒压给水设备 | PV11 | 276
|  | 消防增压稳压给水设备 | 消防稳压给水设备 | 消防稳压给水设备 | GB 27898.3-2011 | 固定消防给水设备 第3部分：消防增压稳压给水设备 | PV11 | 277
|  |  | 消防无负压（叠压）稳压给水设备 | 消防无负压（叠压）稳压给水设备 | GB 27898.3-2011 | 固定消防给水设备 第3部分：消防增压稳压给水设备 | PV11 | 278
|  |  | 消防增压给水设备 | 消防增压给水设备 | GB 27898.3-2011 | 固定消防给水设备 第3部分：消防增压稳压给水设备 | PV11 | 279
|  |  | 消防增压稳压合用给水设备 | 消防增压稳压合用给水设备 | GB 27898.3-2011 | 固定消防给水设备 第3部分：消防增压稳压给水设备 | PV11 | 280
|  | 消防气体顶压给水设备 | 通用型消防气体顶压给水设备 | 通用型消防气体顶压给水设备 | GB 27898.4-2011 | 固定消防给水设备 第4部分：消防气体顶压给水设备 | PV11 | 281
|  |  | 无稳压型消防气体顶压给水设备 | 无稳压型消防气体顶压给水设备 | GB 27898.4-2011 | 固定消防给水设备 第4部分：消防气体顶压给水设备 | PV11 | 282
|  | 消防双动力给水设备 | 消防双动力给水设备 | 消防双动力给水设备 | GB 27898.5-2011 | 固定消防给水设备 第5部分：消防双动力给水设备 | PV11 | 283
| 阻火抑爆产品 TXRZ-ZY-15:2020 | 机动车排气火花熄灭器 | 机动车排气火花熄灭器 | 机动车排气火花熄灭器 | GB 13365-2005 | 机动车排气火花熄灭器 | PV11 | 284
|  | 石油气体管道阻火器 | 石油气体管道阻火器 | 石油气体管道阻火器 | GB/T 13347-2010 | 《石油气体管道阻火 器》 | PV11 | 285
消防装备产品 | 消防员个人防护装备产品 TXRZ-ZY-16:2020 | 正压式消防空气呼吸器 | 正压式消防空气呼吸器 | 正压式消防空气呼吸器 | GA 124-2013 | 正压式消防空气呼吸器 | PV11 | 286
|  | 消防头盔 | 消防头盔 | 消防头盔 | GA 44-2015 | 消防头盔 | PV04 | 287
|  | 消防员灭火防护头套 | 消防员灭火防护头套 | 消防员灭火防护头套 | GA 869-2010 | 消防员灭火防护头套 | PV04 | 288
|  | 消防员灭火防护服 | 消防员灭火防护服 | 消防员灭火防护服 | GA 10-2014 | 消防员灭火防护服 | PV04 | 289
|  |  | 消防员灭火指挥服 | 消防员灭火指挥服 | GA 10-2014 | 消防员灭火防护服 | PV04 | 290
|  | 消防员隔热防护服 | 消防员隔热防护服 | 消防员隔热防护服 | GA 634-2015 | 消防员隔热防护服 | PV04 | 291
|  | 消防员化学防护服装 | 消防员化学防护服装 | 消防员化学防护服装 | GA 770-2008 | 消防员化学防护服装 | PV04 | 292
|  | 消防手套 | 消防手套 | 消防手套 | GA 7-2004 | 消防手套 | PV04 | 293
|  | 消防员灭火防护靴 | 消防员灭火防护胶靴 | 消防员灭火防护胶靴 | GA 6-2004 | 消防员灭火防护靴 | PV04 | 294
|  |  | 消防员灭火防护皮靴 | 消防员灭火防护皮靴 | GA 6-2004 | 消防员灭火防护靴 | PV04 | 295
|  | 消防腰斧 | 消防腰斧 | 消防腰斧 | GA 630-2006 | 消防腰斧 | PV11 | 296
|  | 消防用防坠落设备 | 安全绳 | 轻型安全绳 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 297
|  |  |  | 通用型安全绳 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 298
|  |  | 安全带 | 消防安全腰带 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 299
|  |  |  | 消防安全吊带 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 300
|  |  | 安全钩 | 轻型安全钩 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 301
|  |  |  | 通用型安全钩 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 302
|  |  | 上升器 | 上升器 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 303
|  |  | 抓绳器 | 抓绳器 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 304
|  |  | 便携式固定装置 | 轻型便携式固定装置 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 305
|  |  |  | 通用型便携式固定装置 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 306
|  |  | 下降器 | 下降器 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 307
|  |  | 滑轮装置 | 滑轮装置 | GA 494-2004 | 消防用防坠装备 | PV11 | 308
|  | 消防员呼救器 | 消防员呼救器 | 消防员呼救器 | GB 27900-2011 | 消防员呼救器 | PV12 | 309
|  | 正压式消防氧气呼吸器 | 正压式消防氧气呼吸器 | 正压式消防氧气呼吸器 | GA 632-2006 | 正压式消防氧气呼吸器 | PV11 | 310
|  | 消防员抢险救援防护服装 | 消防员抢险救援防护服 | 消防员抢险救援防护服 | GA 633－2006 | 《消防员抢险救援防护服装》 | PV04 | 311
|  |  | 消防员抢险救援防护头盔 | 消防员抢险救援防护头盔 |  |  | PV04 | 312
|  |  | 消防员抢险救援防护手套 | 消防员抢险救援防护手套 |  |  | PV04 | 313
|  |  | 消防员抢险救援防护靴 | 消防员抢险救援防护靴 |  |  | PV04 | 314
| 消防摩托车产品TXRZ-ZY-17:2020 | 消防摩托车 | 两轮消防摩托车 | 两轮消防摩托车 | GA 768－2008 | 消防摩托车 | PV18 | 315
|  |  | 三轮消防摩托车 | 三轮消防摩托车 |  | 消防摩托车 | PV18 | 316
| 抢险救援产品 TXRZ-ZY-18:2020 | 消防斧 | 消防平斧 | 消防平斧 | GA 138-2010 | 消防斧 | PV11 | 317
|  |  | 消防尖斧 | 消防尖斧 | GA 138-2010 | 消防斧 | PV11 | 318
|  | 消防救生气垫 | 普通型消防救生气垫 | 普通型消防救生气垫 | GA 631-2006 | 消防救生气垫 | PV11 | 319
|  |  | 气柱型消防救生气垫 | 气柱型消防救生气垫 | GA 631-2006 | 消防救生气垫 | PV11 | 320
|  | 消防梯 | 消防单杠梯 | 消防单杠梯 | GA 137-2007 | 消防梯 | PV11 | 321
|  |  | 消防挂钩梯 | 消防挂钩梯 | GA 137-2007 | 消防梯 | PV11 | 322
|  |  | 消防拉梯 | 消防拉梯 | GA 137-2007 | 消防梯 | PV11 | 323
|  |  | 其他结构消防梯 | 其他结构消防梯 | GA 137-2007 | 消防梯 | PV11 | 324
|  | 消防移动式照明装置 | 消防移动式照明装置 | 消防移动式照明装置 | GB 26755-2011 | 消防移动式照明装置 | PV11 | 325
|  | 消防救生照明线 | 消防救生照明线 | 消防救生照明线 | GB 26783-2011 | 消防救生照明线 | PV11 | 326
|  | 移动式消防排烟机 | 移动式消防排烟机 | 移动式消防排烟机 | GB 27901-2011 | 移动式消防排烟机 | PV11 | 327
|  | 液压破拆工具 | 扩张器 | 扩张器 | GB/T 17906-1999 | 《液压破拆工具 通用技术条件》 | PV11 | 328
|  |  | 剪切器 | 剪切器 |  |  | PV11 | 329
|  |  | 剪扩器 | 剪扩器 |  |  | PV11 | 330
|  |  | 撑顶器 | 撑顶器 |  |  | PV11 | 331
|  |  | 机动泵 | 机动泵 |  |  | PV11 | 332
|  |  | 手动泵 | 手动泵 |  |  | PV11 | 333
|  | 手动破拆工具 | 消防挠钩 | 消防挠钩 | GB 32459-2015 | 《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》 | PV11 | 334
|  |  | 冲击式破拆器 | 冲击式破拆器 |  |  | PV11 | 335
|  |  | 撬斧 | 撬斧 |  |  | PV11 | 336
|  | 破拆机具 | 链锯 | 链锯 | GB 32460-2015 | 《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》 | PV11 | 337
|  |  | 无齿锯 | 无齿锯 |  |  | PV11 | 338
|  |  | 双轮异形切割锯 | 双轮异形切割锯 |  |  | PV11 | 339
|  |  | 环锯 | 环锯 |  |  | PV11 | 340
|  | 消防用开门器 | 消防用开门器 | 消防用开门器 | GB 28735-2012 | 《消防用开门器》 | PV11 | 341
|  | 灭火毯 | 灭火毯 | 灭火毯 | GA 1205-2014 | 《灭火毯》 | PV04 | 342
| 消防机器人 TXRZ-ZY-19:2020 | 消防机器人 | 消防灭火机器人 | 消防灭火机器人 | GA 892.1-2010 | 消防机器人 第1部分：通用技术条件 | PV18 | 343
|  |  | 消防排烟机器人 | 消防排烟机器人 |  |  | PV18 | 344
|  |  | 消防侦查机器人 | 消防侦查机器人 |  |  | PV18 | 345
|  |  | 消防洗消机器人 | 消防洗消机器人 |  |  | PV18 | 346
|  |  | 消防照明机器人 | 消防照明机器人 |  |  | PV18 | 347
性能认证及其他相关产品 | 智能电子门锁耐火性能认证 TXRZ-ZY-20：2020 | 智能电子门锁 | 智能电子门锁 | 智能电子门锁 | CTS-NCFE-01：2019 | 智能电子门锁耐火性能认证技术规范 | PV11 | 348
| 建筑材料及制品燃烧性能认证 TXRZ-ZY-21：2020 | 建筑材料 | 平板状建筑材料 | 平板状建筑材料 | GB 8624-2012 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 | PV07 | 349
|  |  | 铺地材料 | 铺地材料 |  |  | PV07 | 350
|  |  | 管状绝热材料 | 管状绝热材料 |  |  | PV07 | 351
|  | 建筑用制品 | 窗帘幕布、家具制品装饰用织物 | 窗帘幕布、家具制品装饰用织物 | GB 8624-2012 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 | PV07 | 352
|  |  | 电线电缆套管、电器设备外壳及附件 | 电线电缆套管、电器设备外壳及附件 |  |  | PV07 | 353
|  |  | 电器、家具制品用泡沫塑料 | 电器、家具制品用泡沫塑料 |  |  | PV07 | 354
|  |  | 软质家具和硬质家具 | 软质家具和硬质家具 |  |  | PV07 | 355
| 建筑抗震支吊架产品 TXRZ-ZY-22：2020 | 建筑抗震支吊架 | 建筑抗震支吊架 | 建筑抗震支吊架 | GB/T 37267-2018 | 建筑抗震支吊架通用技术条件 | PV11 | 356

## Sheet2
消防联动控制器 | 消防联动控制器
气体灭火控制器 | 气体灭火控制器
消防电气控制装置(消防泵控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵控制设备)
消防电气控制装置(防排烟风机控制设备) | 消防电气控制装置(防排烟风机控制设备)
消防电气控制装置（双电源控制设备） | 消防电气控制装置（双电源控制设备）
消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)
消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备) | 消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备)
消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备)
消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备)
消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机控制设备)
消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机、双电源控制设备)
消防电气控制装置(消防泵自动巡检、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、双电源控制设备)
消防电气控制装置(消防泵自动巡检、防排烟风机、双电源控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、防排烟风机、双电源控制设备)
消防电气控制装置(消防泵自动巡检、消防泵控制设备) | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、消防泵控制设备)
消防设备应急电源 | 消防设备应急电源
消防应急广播设备 | 消防应急广播设备
消防电话 | 消防电话
传输设备 | 传输设备
消防控制室图形显示装置 | 消防控制室图形显示装置
消防电动装置（消防电动开窗机） | 消防电动装置（消防电动开窗机）
消火栓按钮 | 消火栓按钮
输入模块 | 输入模块
输出模块 | 输出模块
输入/输出模块 | 输入/输出模块
中继模块 | 中继模块
防火卷帘控制器 | 防火卷帘控制器
线型感温火灾探测器 | 线型感温火灾探测器
缆式线型感温火灾探测器 | 缆式线型感温火灾探测器
空气管式线型感温火灾探测器 | 空气管式线型感温火灾探测器
分布式光纤线型感温火灾探测器 | 分布式光纤线型感温火灾探测器
光纤光栅线型感温火灾探测器 | 光纤光栅线型感温火灾探测器
线式多点型感温火灾探测器 | 线式多点型感温火灾探测器
用户信息传输装置 | 用户信息传输装置
电气火灾监控设备 | 电气火灾监控设备
剩余电流式电气火灾监控探测器 | 剩余电流式电气火灾监控探测器
测温式电气火灾监控探测器 | 测温式电气火灾监控探测器
组合式电气火灾监控探测器 | 组合式电气火灾监控探测器
消防设备电源监控系统 | 消防设备电源监控系统
防火门监控器 | 防火门监控器
火警受理信息系统 | 火警受理信息系统
火警调度机 | 火警调度机
火警数字录音录时装置 | 火警数字录音录时装置
消防车辆动态终端机 | 消防车辆动态终端机
消防车辆动态管理中心收发装置 | 消防车辆动态管理中心收发装置
可燃气体报警控制器 | 可燃气体报警控制器
饰面型防火涂料 | 饰面型防火涂料
室内膨胀型钢结构防火涂料 | 室内膨胀型钢结构防火涂料
室内非膨胀型钢结构防火涂料 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料
室外膨胀型钢结构防火涂料 | 室外膨胀型钢结构防火涂料
室外非膨胀型钢结构防火涂料 | 室外非膨胀型钢结构防火涂料
电缆防火涂料 | 电缆防火涂料
防火堤防火涂料 | 防火堤防火涂料
隧道防火涂料 | 隧道防火涂料
柔性有机堵料 | 柔性有机堵料
无机堵料 | 无机堵料
阻火包 | 阻火包
阻火模块 | 阻火模块
防火封堵板材 | 防火封堵板材
泡沫封堵材料 | 泡沫封堵材料
缝隙封堵材料 | 缝隙封堵材料
防火密封胶 | 防火密封胶
阻火包带 | 阻火包带
防火膨胀密封件 | 防火膨胀密封件
塑料管道阻火圈 | 塑料管道阻火圈
耐火电缆槽盒 | 耐火电缆槽盒
钢质隔热防火窗 | 钢质隔热防火窗
木质隔热防火窗 | 木质隔热防火窗
钢木复合隔热防火窗 | 钢木复合隔热防火窗
其他材质隔热防火窗 | 其他材质隔热防火窗
钢质非隔热防火窗 | 钢质非隔热防火窗
木质非隔热防火窗 | 木质非隔热防火窗
钢木质非隔热防火窗 | 钢木质非隔热防火窗
其他材质非隔热防火窗 | 其他材质非隔热防火窗
钢质隔热防火门 | 钢质隔热防火门
木质隔热防火门 | 木质隔热防火门
钢木质隔热防火门 | 钢木质隔热防火门
其他材质隔热防火门 | 其他材质隔热防火门
钢质部分隔热防火门 | 钢质部分隔热防火门
木质部分隔热防火门 | 木质部分隔热防火门
钢木质部分隔热防火门 | 钢木质部分隔热防火门
其他材质部分隔热防火门 | 其他材质部分隔热防火门
钢质非隔热防火门 | 钢质非隔热防火门
木质非隔热防火门 | 木质非隔热防火门
钢木质非隔热防火门 | 钢木质非隔热防火门
其他材质非隔热防火门 | 其他材质非隔热防火门
防火锁 | 防火锁
推闩式逃生门锁 | 推闩式逃生门锁
防火门闭门器 | 防火门闭门器
窗扇启闭控制装置 | 窗扇启闭控制装置
防火铰链(合页) | 防火铰链(合页)
防火顺序器 | 防火顺序器
防火插销 | 防火插销
隔热型防火玻璃 | 隔热型防火玻璃
防火玻璃非承重隔墙 | 防火玻璃非承重隔墙
单片非隔热型防火玻璃 | 单片非隔热型防火玻璃
复合非隔热型防火玻璃 | 复合非隔热型防火玻璃
钢质防火卷帘 | 钢质防火卷帘
钢质防火、防烟卷帘 | 钢质防火、防烟卷帘
特级防火卷帘 | 特级防火卷帘
防火卷帘用卷门机 | 防火卷帘用卷门机
保险柜 | 保险柜
金库门 | 金库门
档案室门 | 档案室门
隔热型电梯层门 | 隔热型电梯层门
非隔热型电梯层门 | 非隔热型电梯层门
防火阀 | 防火阀
排烟防火阀 | 排烟防火阀
排烟阀 | 排烟阀
轴流式消防排烟风机 | 轴流式消防排烟风机
离心式消防排烟风机 | 离心式消防排烟风机
活动式柔性挡烟垂壁 | 活动式柔性挡烟垂壁
活动式刚性挡烟垂壁 | 活动式刚性挡烟垂壁
固定式柔性挡烟垂壁 | 固定式柔性挡烟垂壁
固定式刚性挡烟垂壁 | 固定式刚性挡烟垂壁
活动式挡烟垂壁驱动装置 | 活动式挡烟垂壁驱动装置
活动式挡烟垂壁控制器 | 活动式挡烟垂壁控制器
通风管道 | 通风管道
排油烟气防火止回阀 | 排油烟气防火止回阀
住宅厨房、卫生间排气道 | 住宅厨房、卫生间排气道
洒水喷头 | 洒水喷头
水雾喷头 | 水雾喷头
早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头
家用喷头 | 家用喷头
水幕喷头 | 水幕喷头
湿式报警阀 | 湿式报警阀
干式报警阀 | 干式报警阀
雨淋报警阀 | 雨淋报警阀
水流指示器 | 水流指示器
压力开关 | 压力开关
消防信号蝶阀 | 消防信号蝶阀
消防信号闸阀 | 消防信号闸阀
消防信号球阀 | 消防信号球阀
消防信号截止阀 | 消防信号截止阀
消防蝶阀 | 消防蝶阀
消防闸阀 | 消防闸阀
消防球阀 | 消防球阀
消防电磁阀 | 消防电磁阀
消防截止阀 | 消防截止阀
消防单向阀 | 消防单向阀
消防地埋闸阀 | 消防地埋闸阀
预作用装置 | 预作用装置
减压阀 | 减压阀
末端试水装置 | 末端试水装置
加速器 | 加速器
消防洒水软管 | 消防洒水软管
沟槽式管接头 | 沟槽式管接头
沟槽式管件 | 沟槽式管件
消防塑料管道 | 消防塑料管道
消防塑料管件 | 消防塑料管件
涂覆钢管 | 涂覆钢管
消防管道支架 | 消防管道支架
消防管道吊架 | 消防管道吊架
自动灭火系统用玻璃球 | 自动灭火系统用玻璃球
消防用易熔合金元件 | 消防用易熔合金元件
细水雾灭火装置 | 细水雾灭火装置
自动跟踪定位射流灭火装置 | 自动跟踪定位射流灭火装置
公共汽车客舱固定灭火系统 | 公共汽车客舱固定灭火系统
雨淋喷头 | 雨淋喷头
压力式比例混合装置 | 压力式比例混合装置
平衡式比例混合装置 | 平衡式比例混合装置
管线式比例混合器 | 管线式比例混合器
环泵式比例混合器 | 环泵式比例混合器
低倍数空气泡沫产生器 | 低倍数空气泡沫产生器
高背压泡沫产生器 | 高背压泡沫产生器
中倍数泡沫产生器 | 中倍数泡沫产生器
泡沫钩管 | 泡沫钩管
高倍数泡沫产生器 | 高倍数泡沫产生器
泡沫喷头 | 泡沫喷头
泡沫泵 | 泡沫泵
泡沫消火栓 | 泡沫消火栓
连接软管 | 连接软管
泡沫炮 | 泡沫炮
泡沫枪 | 泡沫枪
泡沫消火栓箱 | 泡沫消火栓箱
半固定式(轻便式)泡沫灭火装置 | 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置
闭式泡沫-水喷淋装置 | 闭式泡沫-水喷淋装置
泡沫喷雾灭火装置 | 泡沫喷雾灭火装置
厨房设备灭火装置 | 厨房设备灭火装置
七氟丙烷泡沫灭火设备 | 七氟丙烷泡沫灭火设备
干粉灭火设备 | 干粉灭火设备
悬挂式干粉灭火装置 | 悬挂式干粉灭火装置
柜式干粉灭火装置 | 柜式干粉灭火装置
高压二氧化碳灭火设备 | 高压二氧化碳灭火设备
低压二氧化碳灭火设备 | 低压二氧化碳灭火设备
七氟丙烷灭火设备 | 七氟丙烷灭火设备
三氟甲烷灭火设备 | 三氟甲烷灭火设备
IG01气体灭火设备 | IG01气体灭火设备
IG100气体灭火设备 | IG100气体灭火设备
IG55气体灭火设备 | IG55气体灭火设备
IG541气体灭火设备 | IG541气体灭火设备
悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
悬挂式六氟丙烷气体灭火装置 | 悬挂式六氟丙烷气体灭火装置
柜式IG100气体灭火装置 | 柜式IG100气体灭火装置
柜式IG01气体灭火装置 | 柜式IG01气体灭火装置
柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置
柜式三氟甲烷气体灭火装置 | 柜式三氟甲烷气体灭火装置
柜式二氧化碳灭火装置 | 柜式二氧化碳灭火装置
油浸变压器排油注氮灭火设备 | 油浸变压器排油注氮灭火设备
注氮控氧防火装置 | 注氮控氧防火装置
七氟丙烷探火管式灭火装置 | 七氟丙烷探火管式灭火装置
二氧化碳探火管式灭火装置 | 二氧化碳探火管式灭火装置
六氟丙烷探火管式灭火装置 | 六氟丙烷探火管式灭火装置
干粉探火管式灭火装置 | 干粉探火管式灭火装置
泡沫灭火剂 | 泡沫灭火剂
A类泡沫灭火剂 | A类泡沫灭火剂
水系灭火剂 | 水系灭火剂
干粉灭火剂 | 干粉灭火剂
BC超细干粉灭火剂 | BC超细干粉灭火剂
ABC超细干粉灭火剂 | ABC超细干粉灭火剂
二氧化碳灭火剂 | 二氧化碳灭火剂
七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂 | 七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂
IG-01惰性气体灭火剂 | IG-01惰性气体灭火剂
IG-100惰性气体灭火剂 | IG-100惰性气体灭火剂
IG-55惰性气体灭火剂 | IG-55惰性气体灭火剂
IG-541惰性气体灭火剂 | IG-541惰性气体灭火剂
六氟丙烷（HFC236fa）灭火剂 | 六氟丙烷（HFC236fa）灭火剂
有衬里消防水带 | 有衬里消防水带
消防湿水带 | 消防湿水带
消防软管卷盘 | 消防软管卷盘
直管式消防吸水胶管 | 直管式消防吸水胶管
盘管式消防吸水胶管 | 盘管式消防吸水胶管
轻便消防水龙 | 轻便消防水龙
车用消防泵 | 车用消防泵
消防球阀 | 消防球阀
电动机消防泵组 | 电动机消防泵组
手抬机动消防泵组 | 手抬机动消防泵组
供泡沫液消防泵组 | 供泡沫液消防泵组
柴油机消防泵组 | 柴油机消防泵组
汽油机消防泵组 | 汽油机消防泵组
燃气轮机消防泵组 | 燃气轮机消防泵组
地下消火栓 | 地下消火栓
地上消火栓 | 地上消火栓
折叠式消火栓 | 折叠式消火栓
消防水鹤 | 消防水鹤
室内消火栓 | 室内消火栓
地上式消防水泵接合器 | 地上式消防水泵接合器
地下式消防水泵接合器 | 地下式消防水泵接合器
墙壁式消防水泵接合器 | 墙壁式消防水泵接合器
多用式消防水泵接合器 | 多用式消防水泵接合器
直流水枪 | 直流水枪
喷雾水枪 | 喷雾水枪
直流喷雾水枪 | 直流喷雾水枪
多用水枪 | 多用水枪
低倍数泡沫枪 | 低倍数泡沫枪
中倍数泡沫枪 | 中倍数泡沫枪
低倍数-中倍数联用泡沫枪 | 低倍数-中倍数联用泡沫枪
干粉枪 | 干粉枪
脉冲气压喷雾水枪 | 脉冲气压喷雾水枪
固定式消防炮 | 固定式消防炮
移动式消防炮 | 移动式消防炮
远控消防炮 | 远控消防炮
二分水器 | 二分水器
三分水器 | 三分水器
四分水器 | 四分水器
二集水器 | 二集水器
三集水器 | 三集水器
四集水器 | 四集水器
内扣式接口 | 内扣式接口
卡式接口 | 卡式接口
螺纹式接口 | 螺纹式接口
异型接口 | 异型接口
消火栓箱 | 消火栓箱
灭火器箱 | 灭火器箱
应急型消防气压给水设备 | 应急型消防气压给水设备
增压型消防气压给水设备 | 增压型消防气压给水设备
恒压泵组式消防自动恒压给水设备 | 恒压泵组式消防自动恒压给水设备
回流控压式消防自动恒压给水设备 | 回流控压式消防自动恒压给水设备
变频消防自动恒压给水设备 | 变频消防自动恒压给水设备
消防稳压给水设备 | 消防稳压给水设备
消防无负压（叠压）稳压给水设备 | 消防无负压（叠压）稳压给水设备
消防增压给水设备 | 消防增压给水设备
消防增压稳压合用给水设备 | 消防增压稳压合用给水设备
通用型消防气体顶压给水设备 | 通用型消防气体顶压给水设备
无稳压型消防气体顶压给水设备 | 无稳压型消防气体顶压给水设备
消防双动力给水设备 | 消防双动力给水设备
机动车排气火花熄灭器 | 机动车排气火花熄灭器
石油气体管道阻火器 | 石油气体管道阻火器
正压式消防空气呼吸器 | 正压式消防空气呼吸器
消防头盔 | 消防头盔
消防员灭火防护头套 | 消防员灭火防护头套
消防员灭火防护服 | 消防员灭火防护服
消防员灭火指挥服 | 消防员灭火指挥服
消防员隔热防护服 | 消防员隔热防护服
消防员化学防护服装 | 消防员化学防护服装
消防手套 | 消防手套
消防员灭火防护胶靴 | 消防员灭火防护胶靴
消防员灭火防护皮靴 | 消防员灭火防护皮靴
消防腰斧 | 消防腰斧
轻型安全绳 | 轻型安全绳
通用型安全绳 | 通用型安全绳
消防安全腰带 | 消防安全腰带
消防安全吊带 | 消防安全吊带
轻型安全钩 | 轻型安全钩
通用型安全钩 | 通用型安全钩
上升器 | 上升器
抓绳器 | 抓绳器
轻型便携式固定装置 | 轻型便携式固定装置
通用型便携式固定装置 | 通用型便携式固定装置
下降器 | 下降器
滑轮装置 | 滑轮装置
消防员呼救器 | 消防员呼救器
正压式消防氧气呼吸器 | 正压式消防氧气呼吸器
消防员抢险救援防护服 | 消防员抢险救援防护服
消防员抢险救援防护头盔 | 消防员抢险救援防护头盔
消防员抢险救援防护手套 | 消防员抢险救援防护手套
消防员抢险救援防护靴 | 消防员抢险救援防护靴
二轮消防摩托车 | 二轮消防摩托车
三轮消防摩托车 | 三轮消防摩托车
消防平斧 | 消防平斧
消防尖斧 | 消防尖斧
普通型消防救生气垫 | 普通型消防救生气垫
气柱型消防救生气垫 | 气柱型消防救生气垫
消防单杠梯 | 消防单杠梯
消防挂钩梯 | 消防挂钩梯
消防拉梯 | 消防拉梯
其他结构消防梯 | 其他结构消防梯
消防移动式照明装置 | 消防移动式照明装置
消防救生照明线 | 消防救生照明线
移动式消防排烟机 | 移动式消防排烟机
扩张器 | 扩张器
剪切器 | 剪切器
剪扩器 | 剪扩器
撑顶器 | 撑顶器
机动泵 | 机动泵
手动泵 | 手动泵
消防挠钩 | 消防挠钩
冲击式破拆器 | 冲击式破拆器
撬斧 | 撬斧
链锯 | 链锯
无齿锯 | 无齿锯
双轮异形切割锯 | 双轮异形切割锯
环锯 | 环锯
消防用开门器 | 消防用开门器
灭火毯 | 灭火毯
消防灭火机器人 | 消防灭火机器人
消防排烟机器人 | 消防排烟机器人
消防侦查机器人 | 消防侦查机器人
消防洗消机器人 | 消防洗消机器人
消防照明机器人 | 消防照明机器人
智能电子门锁 | 智能电子门锁
平板状建筑材料 | 平板状建筑材料
铺地材料 | 铺地材料
管状绝热材料 | 管状绝热材料
窗帘幕布、家具制品装饰用织物 | 窗帘幕布、家具制品装饰用织物
电线电缆套管、电器设备外壳及附件 | 电线电缆套管、电器设备外壳及附件
电器、家具制品用泡沫塑料 | 电器、家具制品用泡沫塑料
软质家具和硬质家具 | 软质家具和硬质家具
建筑抗震支吊架 | 建筑抗震支吊架

## Sheet3
测量范围为 0～100％LEL 的点型可燃气体探测器 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器
测量范围为 0～100％LEL 的独立式可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器
测量范围为 0～100％LEL 的便携式可燃气体探测器 | 工业及商业用途便携式可燃气体探测器
测量人工煤气的点型可燃气体探测器 | 工业及商业用途线型光束可燃气体探测器
测量人工煤气的独立式可燃气体探测器
测量人工煤气的便携式可燃气体探测器
扩大覆盖面积洒水喷头
远控消防炮系统 GB19157-2003
两轮消防摩托车
洒水喷头
水雾喷头