[image: image1.png]AN P57 BRI i B

TERI Tianjin Fire Science and Technology Research Institute of MEM



                                                                          TFRI-10-01(A/1)

产品特性文件表目录

(气体灭火设备产品)
2柜式气体灭火装置


7气体灭火设备灭火剂瓶组


13气体灭火设备驱动气体瓶组


19气体灭火设备启动气体瓶组


25气体灭火设备总控阀


29气体灭火设备选择阀


34气体灭火设备单向阀


39气体灭火设备喷嘴


45气体灭火设备集流管/分流管


50防护区泄压装置


55气体灭火设备减压装置


60气体灭火设备信号反馈装置


64气体灭火设备低泄高封阀


69气体灭火设备状态传感单元


77气体灭火设备数据传输单元


86气体灭火设备电磁型驱动装置


91气体灭火设备气动型驱动装置


95气体灭火设备电爆型驱动装置


99气体灭火设备机械型驱动装置


103气体灭火设备燃气型驱动装置


107气体灭火设备电动型驱动装置


111低压二氧化碳灭火设备超压泄放阀


115低压二氧化碳灭火设备压力控制装置


119低压二氧化碳灭火设备灭火剂贮存装置


123油浸变压器排油注氮灭火设备


127悬挂式气体灭火装置


132探火管式灭火装置


137注氮控氧防火装置




柜式气体灭火装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：柜式七氟丙烷灭火装置、柜式二氧化碳灭火装置。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
注：

1） 贮存压力:填写贮存压力（20℃时）、最大工作压力（50℃时）和最小工作压力（0℃时）。
2） 警告用语：应填写装置上的警告用语。
3） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。

2.2“关键元器件”

1） 柜体（柜体不适合作为关键件，可考虑瓶组、喷嘴、驱动装置作为关键件）

填写柜体材料、尺寸、生产单位（照片、图纸等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 灭火剂瓶组个数
填写灭火剂瓶组个数。 

2） 灭火剂种类
填写灭火剂种类。
3） 启动方式

    填写装置启动方式

4） 充装参数
填写装置的最大充装密度及贮存压力。
产品特性文件表
（柜式气体灭火装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、规格型号、充装介质名称、执行标准编号、灭火剂总量、使用温度范围、生产者、产品编号、出厂日期、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、关键元器件
1.柜体材料、尺寸、生产单位（附图纸）（柜体不适合作为关键件）
	 
	

	三、产品特性参数
1.灭火剂瓶组个数 
2.灭火剂种类 
3.启动方式

4.充装参数（最大充装密度、贮存压力）

5 装置工作温度范围
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

容器阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

气体灭火设备灭火剂瓶组
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备灭火剂瓶组、外贮压式七氟丙烷灭火设备灭火剂瓶组、IG541气体灭火设备灭火剂瓶组、IG100气体灭火设备灭火剂瓶组、IG55气体灭火设备灭火剂瓶组、IG01气体灭火设备灭火剂瓶组、高压二氧化碳灭火设备灭火剂瓶组、柜式七氟丙烷灭火装置灭火剂瓶组、柜式二氧化碳灭火装置灭火剂瓶组等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
注：

1） 贮存压力:填写贮存压力（20℃时）和最大工作压力（50℃时）。
2） 警告用语：应填写瓶组上的警告用语。
3） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。

2.2“关键元器件”

1） 容器阀
填写灭火剂瓶组容器阀型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2） 容器安全泄放装置

填写容器安全泄放装置的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

容器阀动作反馈部件（适用时）

填写容器阀动作反馈部件的型号规格和生产单位。

检漏装置

填写检漏装置的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 容器阀的局部阻力损失

填写容器阀等效长度公布值。 

2） 容器安全泄放装置的动作压力

填写容器安全泄放装置的动作压力，应给出动作压力偏差。
3） 容器的类别、设计定型要求 
容器类别：填写是无缝气瓶还是焊接气瓶；
设计定型要求：①提供经国家质检总局授权的气瓶设计文件审核机构确认的容器设计图样；②提供气瓶型式试验报告；③提供批量检验产品质量证明书。4） 充装参数
灭火剂为惰性气体时，填写贮存压力；灭火剂为二氧化碳或卤代烷烃时，填写最大充装密度。

5）检漏装置的参数

   填写检漏装置的量程、精度（适用于传感器）。

6）容器阀减压性能（适用时）
提供容器阀减压性能曲线。

瓶组特性（适用时）

提供外贮压式灭火剂瓶组的瓶组特性曲线。
产品特性文件表
（气体灭火设备灭火剂瓶组）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、规格型号、充装介质名称、贮存压力、工作温度范围、充装量、充装压力、充装日期、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、关键元器件
1.容器阀的规格型号、生产单位（附图纸）
2.容器安全泄放部件、装置的规格型号、生产单位

3.容器阀动作反馈部件（适用时）的型号规格和生产单位。

4、检漏装置的型号规格和生产单位。
	 
	

	三、产品特性参数
1.容器阀的局部阻力损失 
2.容器安全泄放装置的动作压力 
3.容器的类别、设计定型参数（附图纸）
4.充装参数（最大充装密度、贮存压力）

5）检漏装置的参数（量程、精度）。

6）容器阀减压性能（适用时）

7）瓶组特性（适用时）
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

容器阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

气体灭火设备驱动气体瓶组
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：外贮压式七氟丙烷灭火设备驱动气体瓶组等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
注：

1） 贮存压力:填写贮存压力（20℃时）和最大工作压力（50℃时）。
2） 警告用语：应填写瓶组上的警告用语。
3） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。

2.2“关键元器件”

1） 容器阀
填写驱动气体瓶组容器阀型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2） 容器安全泄放装置

填写容器安全泄放装置的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

3）容器阀动作反馈部件

    填写容器阀动作反馈部件的型号规格和生产单位。
4）检漏装置

填写检漏装置的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 容器安全泄放装置的动作压力
填写容器安全泄放装置的动作压力，应给出动作压力偏差。
2） 容器的类别、设计定型要求 
容器类别：填写是无缝气瓶还是焊接气瓶；
设计定型要求：①提供经国家质检总局授权的气瓶设计文件审核机构确认的容器设计图样；②提供气瓶型式试验报告；③提供批量检验产品质量证明书。
3） 充装参数
驱动气体为惰性气体时，填写贮存压力。

4）检漏装置的参数

   填写检漏装置的量程、精度（适用于传感器）。

产品特性文件表
（气体灭火设备驱动气体瓶组）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、规格型号、充装介质名称、贮存压力、工作温度范围、充装量、充装压力、充装日期、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、关键元器件
1.容器阀的规格型号、生产单位（附图纸）
2.容器安全泄放部件、装置的规格型号、生产单位

3.容器阀动作反馈部件（适用时）的型号规格和生产单位。
4、检漏装置的型号规格和生产单位。
	 
	

	三、产品特性参数
1. 容器安全泄放装置的动作压力 
2.容器的类别、设计定型参数（附图纸）
3.充装参数（贮存压力）

4.检漏装置的参数（量程、精度）。
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

容器阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

气体灭火设备启动气体瓶组
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备启动气体瓶组、外贮压式七氟丙烷灭火设备启动气体瓶组、IG541气体灭火设备启动气体瓶组、IG100气体灭火设备灭火剂瓶组、IG55气体灭火设备灭火剂瓶组、IG01气体灭火设备灭火剂瓶组、高压二氧化碳灭火设备启动气体瓶组、柜式七氟丙烷灭火装置启动气体瓶组、柜式二氧化碳灭火装置启动气体瓶组等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
注：

1） 贮存压力:填写贮存压力（20℃时）和最大工作压力（50℃时）。

2） 介质名称:填写启动气体名称。
3） 警告用语：应填写瓶组上的警告用语。

4） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”

1） 容器阀
填写启动气体瓶组容器阀型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2） 容器安全泄放装置

填写容器安全泄放装置的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

3）容器阀动作反馈部件

    填写容器阀动作反馈部件的型号规格和生产单位。
检漏装置

填写检漏装置的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 容器安全泄放装置的动作压力

填写容器安全泄放装置的动作压力，应给出动作压力偏差。
2） 容器的类别、设计定型要求 
容器类别：填写是无缝气瓶还是焊接气瓶；
设计定型要求：①提供经国家质检总局授权的气瓶设计文件审核机构确认的容器设计图样；②提供气瓶型式试验报告；③提供批量检验产品质量证明书。
3） 充装参数
充装介质为惰性气体时，填写贮存压力；充装介质为二氧化碳时，填写最大充装密度。

4）检漏装置的参数

   填写检漏装置的量程、精度（适用于传感器）。

产品特性文件表
（气体灭火设备启动气体瓶组）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、规格型号、充装介质名称、贮存压力、充装压力、充装日期、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、关键元器件
1.容器阀的规格型号、生产单位（附图纸）
2.容器泄放部件、装置的规格型号、生产单位

3.容器阀动作反馈部件（适用时）的型号规格和生产单位。
4.检漏装置的型号规格和生产单位。
	 
	

	三、产品特性参数
1.容器安全泄放装置的动作压力 
2.容器的类别、设计定型参数（附图纸）
3.充装参数（最大充装密度、贮存压力）

4.检漏装置参数

填写检漏装置的量程、精度（适用于传感器）。
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

容器阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）
气体灭火设备总控阀
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为低压二氧化碳灭火设备总控阀。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

阀体上的标注内容可使用文字或图片描述。
注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”

填写密封材料的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 等效长度

填写总控阀等效长度公布值。 

2） 阀门驱动方式
选填气动驱动型、电磁驱动型、电机驱动型、机械驱动型等。
3） 公称直径 
填写总控阀公称直径。

产品特性文件表
（气体灭火设备总控阀）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作压力、工作温度范围、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
密封材料规格型号、生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
1.等效长度
2.阀门驱动方式
3.公称直径
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备选择阀
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备选择阀、外贮压式七氟丙烷灭火设备选择阀、IG541气体灭火设备选择阀、IG100气体灭火设备选择阀、IG55气体灭火设备选择阀、IG01气体灭火设备选择阀。高压二氧化碳灭火设备选择阀、低压二氧化碳灭火设备选择阀等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

阀体上的标注内容可使用文字或图片描述。
注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”
采用膜片密封的选择阀，填写密封膜片型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

具有选择阀动作反馈部件填写选择阀动作反馈部件的型号规格和生产单位。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 等效长度
填写选择阀等效长度公布值。
2） 阀门驱动方式
选填气动驱动型、电磁驱动型、电机驱动型、机械驱动型等。
3） 公称直径
填写选择阀公称直径。
产品特性文件表
（气体灭火设备选择阀）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、公称工作压力、介质流动方向、生产和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
1密封膜片规格型号、生产单位（适用时）

2选择阀动作反馈部件的型号规格和生产单位（适用时）
	 
	

	三、产品特性参数
1.等效长度
2.阀门驱动方式
3.公称直径
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

选择阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）
气体灭火设备单向阀
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备单向阀、外贮压式七氟丙烷灭火设备单向阀、IG541气体灭火设备单向阀、IG100气体灭火设备单向阀、IG55气体灭火设备单向阀、IG01气体灭火设备单向阀、高压二氧化碳灭火设备单向阀、柜式七氟丙烷灭火装置单向阀、柜式二氧化碳灭火装置单向阀等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
阀体上的标注内容可使用文字或图片描述。
注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 公称直径
填写单向阀公称直径。
2） 开启压力
填写单向阀开启压力范围。
3） 等效长度（适用时）
填写单向阀等效长度公布值。 
产品特性文件表
（气体灭火设备单向阀）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、公称工作压力、介质流动方向、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
1.公称直径、开启压力
2.等效长度（适用时）
	 
	

	三、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

单向阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）
气体灭火设备喷嘴
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备喷嘴、外贮压式七氟丙烷灭火设备喷嘴、IG541气体灭火设备喷嘴、IG100气体灭火设备喷嘴、IG55气体灭火设备喷嘴、IG01气体灭火设备喷嘴、高压二氧化碳灭火设备喷嘴、低压二氧化碳灭火设备喷嘴、柜式七氟丙烷灭火装置喷嘴、柜式二氧化碳灭火装置喷嘴等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
本体上的标注内容可使用文字或图片描述。
注：

1） 警告用语：应注明喷嘴设计使用的最大安装高度和不危及人员人身安全的最小安装高度。
2） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 喷嘴材料类别
填写喷嘴材料的种类，如铜、铝、不锈钢等。
2） 喷嘴的结构尺寸（孔径、孔数、孔板直径【适用时】等）
填写喷嘴孔数及孔径，如6-φ8 mm，表示喷嘴有6个直径为8 mm的孔；带有孔板的喷嘴，应填写孔板直径；结构较复杂的，附图纸说明。
3） 喷嘴流量特性
应提供喷嘴流量特性曲线。

降噪喷嘴喷射噪声（适用时）

应提供喷嘴降噪喷嘴喷射噪声公布值。

产品特性文件表
（气体灭火设备喷嘴）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号、代号（或等效单孔直径）、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（包括最大安装使用高度、最小安全使用高度等）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
1.喷嘴材料类别
2.喷嘴的结构尺寸（孔径、孔数、孔板直径【适用时】等）
3.喷嘴流量特性（附曲线）（适用时）

4降噪喷嘴喷射噪声公布值（适用时）
	 
	

	三、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

喷嘴结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

喷嘴流量特性曲线
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章） 
气体灭火设备集流管/分流管
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：低压二氧化碳灭火设备分流管、内贮压式七氟丙烷灭火设备集流管、外贮压式七氟丙烷灭火设备集流管、IG541气体灭火设备集流管、IG100气体灭火设备集流管、IG55气体灭火设备集流管、IG01气体灭火设备集流管、高压二氧化碳灭火设备集流管等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”
安全泄放装置名称指弹簧式安全阀或安全泄放膜片；填写安全泄放装置的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 集流管/分流管结构形式
应按照图纸填写集流管/分流管结构形式，附结构图。
2） 安全泄放装置动作压力
填写安全泄放装置的动作压力，给出动作压力偏差。
2.4 “集流管/分流管制造工艺”
对照集流管/分流管产品设计文件及产品实物，填写集流管/分流管的连接方式、焊接、防腐处理方式等。
产品特性文件表
（气体灭火设备集流管/分流管）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、公称工作压力、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、关键元器件
安全泄放装置的名称、规格型号、生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
1.集流管/分流管结构形式（附图纸）
2.安全泄放装置动作压力 
	 
	

	四、集流管/分流管制造工艺
	
	

	五、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

集流管/分流管结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章） 
防护区泄压装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”
填写防护区泄压装置的启闭控制装置名称、规格型号、生产单位（适用时），并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1）结构尺寸
应按照图纸填写防护区泄放装置结构尺寸，附结构结构尺寸图。
2） 动作压力
填写防护区泄放装置的动作压力，给出动作压力偏差。
产品特性文件表
（防护区泄压装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、开启压力、关闭压力、有效泄压面积、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、关键元器件
启闭控制装置名称、规格型号、生产单位（适用时）
	 
	

	三、产品特性参数
1.防护区泄压装置结构尺寸（附图纸）
2.动作压力 
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

防护区泄压装置结构尺寸图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章） 
气体灭火设备减压装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：外贮压式七氟丙烷灭火设备减压装置、IG541气体灭火设备减压装置、IG100气体灭火设备减压装置、IG55气体灭火设备减压装置、IG01气体灭火设备减压装置等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片或标志设计图样粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
注：

1） 减压孔板直径：指孔口直径。
2） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 减压装置结构形式
应按照图纸填写减压装置的结构形式，附图纸。
2） 减压孔板材料类别
若减压装置为减压孔板时，填写减压孔板材料的种类，如铜、铝、不锈钢等。

减压特性
   提供减压装置减压性能曲线或数据。
产品特性文件表
（气体灭火设备减压装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、减压孔板孔径、公称工作压力、介质流动方向、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、产品特性参数
1.减压装置结构形式（附图纸）
2.减压孔板材料类别（适用时）

3.减压特性
	 
	

	三、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

减压装置结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章） 
气体灭火设备信号反馈装置

《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备信号反馈装置、外贮压式七氟丙烷灭火设备信号反馈装置、IG541气体灭火设备信号反馈装置、IG100气体灭火设备信号反馈装置、IG55气体灭火设备信号反馈装置、IG01气体灭火设备信号反馈装置、高压二氧化碳灭火设备信号反馈装置、低压二氧化碳灭火设备信号反馈装置、柜式七氟丙烷灭火装置信号反馈装置、柜式二氧化碳灭火装置信号反馈装置等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
注：

1） 触点容量：应填写信号反馈装置工作电压和工作电流或功率。

2） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 信号输出元件性能参数
填写信号反馈装置信号输出元件的电性能参数，如电压、电流或功率等。
2） 动作压力
填写信号反馈装置动作压力数值，给出动作压力的偏差。
产品特性文件表
（气体灭火设备信号反馈装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、动作压力、额定工作电压、触点容量、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
1.信号输出元件性能参数
2.动作压力
	 
	

	三、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备低泄高封阀
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备低泄高封阀、外贮压式七氟丙烷灭火设备低泄高封阀、IG541气体灭火设备低泄高封阀、IG100气体灭火设备低泄高封阀、IG55气体灭火设备低泄高封阀、IG01气体灭火设备低泄高封阀、高压二氧化碳灭火设备低泄高封阀、柜式七氟丙烷灭火装置低泄高封阀、柜式二氧化碳灭火装置低泄高封阀等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

阀体上的标注内容可使用文字或图片描述。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

填写低泄高封阀关闭压力的范围。
产品特性文件表
（气体灭火设备低泄高封阀）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、关闭压力、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
关闭压力
	 
	

	三、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

低泄高封阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）
气体灭火设备状态传感单元
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
2.2“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 状态监视采集信息类型及位置
填写对气体灭火系统状态监视所采集的具体信息、位置和传感部件类别。

例：1、驱动装置安装状态信息，采集于电磁驱动装置，开关量监测；2、选择阀动作状态信息，采集于选择阀，开关量监测；3、瓶组压力状态信息，采集于瓶组容器阀，压力传感器监测等

2）数据通讯方式

填写状态传感单元与数据传输单元间的数据通讯方式。

例：有线，RS-485。

3）电路板布局

采用端型数据采集处理方式的，附件附端型设备内部电路板的正反面布局照片。

产品特性文件表
（气体灭火设备状态传感单元）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、规格型号、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、产品特性参数
1.状态监视采集信息类型、位置及传感部件类别 

2.数据通讯方式
3.电路板布局（适用时）

	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
气体灭火设备状态传感单元

产品特性文件表附页
	铭牌照片

	

	产品照片

	


产品名称/型号规格：                            
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备状态传感单元

产品特性文件表附页
	SSU与DTU连接关系拓扑图

	


产品名称/型号规格：                            
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备状态传感单元

产品特性文件表附页
	信息类型：

	采集位置照片：

	传感部件照片：


产品名称/型号规格：                            
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备状态传感单元

产品特性文件表附页
	端型设备内部电路板正面照片：

	端型设备内部电路板反面照片：


产品名称/型号规格：                            
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备状态传感单元

产品特性文件表附页
	说明书

	


产品名称/型号规格：                            
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备数据传输单元
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
2.2“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1）备用电源参数

填写对数据传输单元备用电源的参数，如是否独立电源，是否为蓄电池及蓄电池的型号、电压、电量等参数
2）数据处理和显示方式

填写数据传输单元是否进行本地数据处理及数据显示的方式（屏幕尺寸、外接数显设备能力等）
3）数据通讯方式

填写数据传输单元与数据应用平台间的数据通讯方式。

例：有线，TCP/IP。

4）电路板布局

附件附端型数据传输单元内部电路板的正反面布局照片。

产品特性文件表
（气体灭火设备数据传输单元）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、规格型号、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、产品特性参数
1.备用电源参数
2.数据处理和显示方式
3.数据通讯方式

4.电路板布局（适用时）

	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
气体灭火设备数据传输单元

产品特性文件表附页
	铭牌照片

	

	产品照片

	


产品名称/型号规格：                            
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备数据传输单元

产品特性文件表附页
	SSU与DTU连接关系拓扑图

	


产品名称/型号规格：                            
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备数据传输单元

产品特性文件表附页
	备用电源类型：

	备用电源照片：


产品名称/型号规格：                            
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备数据传输单元

产品特性文件表附页
	数据显示方式：

	数显屏幕照片（适用时）：

	数显扩展接口照片（适用时）：


产品名称/型号规格：                            
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备数据传输单元

产品特性文件表附页
	内部电路板正面照片：

	内部电路板反面照片：


产品名称/型号规格：                            
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备数据传输单元

产品特性文件表附页
	说明书

	


产品名称/型号规格：                            
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备电磁型驱动装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备电磁型驱动装置、外贮压式七氟丙烷灭火设备电磁型驱动装置、IG541气体灭火设备电磁型驱动装置、IG100气体灭火设备电磁型驱动装置、IG55气体灭火设备电磁型驱动装置、IG01气体灭火设备电磁型驱动装置、高压二氧化碳灭火设备电磁型驱动装置、低压二氧化碳灭火设备电磁型驱动装置、柜式七氟丙烷灭火装置电磁型驱动装置、柜式二氧化碳灭火装置电磁型驱动装置等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。

2.2 “关键元器件”
1） 电磁元件
应填写电磁元件的类别、规格型号和生产企业，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2） 储能元件
带有储能机构的，应填写储能元件的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件不存在时，填“/”。
3） 击穿装置
应填写刺破膜片击穿装置的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件不存在时，填“/”。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
应填写电磁型驱动装置的驱动力。
产品特性文件表
（气体灭火设备电磁型驱动装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作环境温度、工作电压、工作电流、驱动力、生产者和/或生产企业名称、触点容量（适用时）符号（适用时）、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
1.电磁元件的类别、规格型号、生产单位
2.储能元件规格型号、生产单位（适用时）
3.击穿装置规格型号、生产单位（适用时）
	 
	

	三、产品特性参数
驱动力
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备气动型驱动装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备气动型驱动装置、外贮压式七氟丙烷灭火设备气动型驱动装置、IG541气体灭火设备气动型驱动装置、IG100气体灭火设备气动型驱动装置、IG55气体灭火设备气动型驱动装置、IG01气体灭火设备气动型驱动装置、高压二氧化碳灭火设备气动型驱动装置、低压二氧化碳灭火设备气动型驱动装置、柜式七氟丙烷灭火装置气动型驱动装置、柜式二氧化碳灭火装置气动型驱动装置等。

2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
本体上的标注内容可使用文字或图片描述。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

应填写气动型驱动装置的驱动力。
产品特性文件表
（气体灭火设备气动型驱动装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作环境温度、最大工作压力、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
驱动力
	 
	

	三、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备电爆型驱动装置

《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备电爆型驱动装置、外贮压式七氟丙烷灭火设备电爆型驱动装置、IG541气体灭火设备电爆型驱动装置、IG100气体灭火设备电爆型驱动装置、IG55气体灭火设备电爆型驱动装置、IG01气体灭火设备电爆型驱动装置、高压二氧化碳灭火设备电爆型驱动装置、低压二氧化碳灭火设备电爆型驱动装置、柜式七氟丙烷灭火装置电爆型驱动装置、柜式二氧化碳灭火装置电爆型驱动装置等。

2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
本体上的标注内容可使用文字或图片描述。
注：

1） 电爆元件的有效期：应为电爆元件供应商提供的有效使用年限。

2） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”
应填写电爆元件的类别、规格型号、数量、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

电爆元件的类别指电爆管等。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

应填写电爆型驱动装置在驱动部件中的驱动力。
产品特性文件表
（气体灭火设备电爆型驱动装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作环境温度、工作电压、电流、驱动力、电爆元件的有效期、生产者和/或生产企业名称、符号、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
电爆元件的类别、规格型号、数量、生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
驱动力
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备机械型驱动装置

《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备机械型驱动装置、外贮压式七氟丙烷灭火设备机械型驱动装置、IG541气体灭火设备机械型驱动装置、IG100气体灭火设备机械型驱动装置、IG55气体灭火设备机械型驱动装置、IG01气体灭火设备机械型驱动装置、高压二氧化碳灭火设备机械型驱动装置、低压二氧化碳灭火设备机械型驱动装置、柜式七氟丙烷灭火装置机械型驱动装置、柜式二氧化碳灭火装置机械型驱动装置等。

2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 驱动力
应填写机械型驱动装置的驱动力。
2） 操作行程
应填写机械型驱动装置动作时的行程。
产品特性文件表
（气体灭火设备机械型驱动装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作环境温度、驱动力、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
驱动力、操作行程
	 
	

	三、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备燃气型驱动装置

《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备燃气型驱动装置、外贮压式七氟丙烷灭火设备燃气型驱动装置、IG541气体灭火设备燃气型驱动装置、IG100气体灭火设备燃气型驱动装置、IG55气体灭火设备燃气型驱动装置、IG01气体灭火设备燃气型驱动装置、高压二氧化碳灭火设备燃气型驱动装置、低压二氧化碳灭火设备燃气型驱动装置、柜式七氟丙烷灭火装置燃气型驱动装置、柜式二氧化碳灭火装置燃气型驱动装置等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
本体上的标注内容可使用文字或图片描述。
注：

1） 气体生成量：应填写燃气型驱动装置动作后在驱动部件中的气体生成量。

2） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”
填写产气剂的名称、规格型号和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 工作电压、电流、安全电流
填写能保证燃气型驱动装置正常工作的电压和电流、安全电流。
2） 输出压力、气体生成量
填写燃气型驱动装置动作后在驱动部件中的输出压力和气体生成量。
产品特性文件表
（气体灭火设备燃气型驱动装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作环境温度范围、工作电压、电流、有效期、壳体工作压力、输出压力、气体生成量、生产者和/或生产企业名称、符号、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	
	

	二、关键元器件
产气剂的类别、规格型号、生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
1.工作电压、电流
2.输出压力、气体生成量
3.安全电流
	
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

气体灭火设备电动型驱动装置

《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：内贮压式七氟丙烷灭火设备电动型驱动装置、外贮压式七氟丙烷灭火设备电动型驱动装置、IG541气体灭火设备电动型驱动装置、IG100气体灭火设备电动型驱动装置、IG55气体灭火设备电动型驱动装置、IG01气体灭火设备电动型驱动装置、高压二氧化碳灭火设备电动型驱动装置、低压二氧化碳灭火设备电动型驱动装置、柜式七氟丙烷灭火装置电动型驱动装置、柜式二氧化碳灭火装置电动型驱动装置等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”
填写电机的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
1）驱动力

填写电动型驱动装置的驱动力。
2）工作电压、工作电流
填写电动型驱动装置的工作电压、工作电流。
产品特性文件表
（气体灭火设备电动型驱动装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作环境温度、工作电压、工作电流、驱动力、生产者和/或生产企业名称、符号、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
电机的规格型号、生产单位 
	 
	

	三、产品特性参数
1.驱动力
2.工作电压、工作电流 
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

低压二氧化碳灭火设备超压泄放阀

《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为低压二氧化碳灭火设备超压泄放阀。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
本体上的标注内容可使用文字或图片描述。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

整定压力：填写生产单位设计值。
产品特性文件表
（低压二氧化碳灭火设备超压泄放阀）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、规格型号、公称工作压力、整定压力、额定排量系数、适用介质和温度、阀门流道直径、生产者和/或生产企业名称、出厂编号、生产日期、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
整定压力 
	 
	

	三、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

低压二氧化碳灭火设备压力控制装置

《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为低压二氧化碳灭火设备压力控制装置。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
注：

1） 公称工作压力按照GB 19572-2013中6.2.5.1.1的规定填写压力控制装置的公称工作压力。

2） 动作压力按照GB 19572-2013中6.2.5.1.2的规定填写压力控制装置的动作压力
3） 对于压力开关和电接点式压力表触点容量应填写正常工作的电压和电流。
4） 标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 压力控制装置的形式 

选填压力开关、压力表、压力传感器。
2） 动作压力 

填写控制制冷机启动、停止压力和上限、下限报警压力。
3） 量程和精度 

填写压力控制装置实际的量程和标注的精度。
4） 电性能参数 

填写压力控制装置正常工作的电压和电流。

产品特性文件表
（低压二氧化碳灭火设备压力控制装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、公称工作压力（适用时）、动作压力（适用时）、触点容量（适用时）、精度（适用时）、适用介质（适用时）、出厂编号、生产日期、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
1.压力控制装置的形式
2.动作压力
3.量程、精度（适用时）
4.电性能参数（适用时）
	 
	

	三、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

低压二氧化碳灭火设备灭火剂贮存装置

《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为低压二氧化碳灭火设备灭火剂贮存装置。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
注：

1） 装量系数：填写灭火剂贮存装置的最大装量系数。
2） 标志：指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”
1） 制冷机组

填写制冷机组的规格型号、生产单位和数量，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2） 液位测量装置

填写液位测量装置名称、规格型号和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 保温绝热形式

选填真空绝热型或填充发泡物绝热型等。

2） 容器形式

选填立式或卧式。

3） 容器设计定型参数 
①提供加盖有容器设计部门压力容器设计许可印章的低压二氧化碳贮存容器设计图样；
②提供对应的压力容器监检证书。
产品特性文件表
（低压二氧化碳灭火设备灭火剂贮存装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、型号规格、装量系数、工作温度范围、容器容积、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
1.制冷机组的规格型号、生产单位、数量
2.液位测量装置名称、规格型号、生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
1.保温绝热形式
2.容器形式、设计定型参数
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

油浸变压器排油注氮灭火设备

《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”
1） 氮气释放阀
应填写氮气释放阀的规格型号、工作压力和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2） 断流阀
应填写断流阀的规格型号和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 注氮压力
应填写减压阀减压后的压力。
2） 断流阀关闭流量
应填写断流阀的最大关闭流量。
产品特性文件表
（油浸变压器排油注氮灭火设备）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、型号规格、执行标准代号、生产日期、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
1.氮气释放阀规格型号、工作压力、生产单位
2.断流阀规格型号、生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
1.注氮压力 
2.断流阀关闭流量 
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

悬挂式气体灭火装置

《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：悬挂式七氟丙烷气体灭火装置、悬挂式六氟丙烷气体灭火装置。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2.2 “关键元器件”
1） 容器阀
填写容器阀的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2） 感温释放组件
填写感温释放组件的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

3） 安全泄放装置
填写安全泄放装置的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

填写容器的类别和容器的公称工作压力，提供经国家质检总局授权的气瓶设计文件审核机构确认的容器设计图样。
产品特性文件表
（悬挂式气体灭火装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、型号规格、贮存压力、出厂日期及产品编号、灭火剂充装量、使用温度范围、执行标准代号、装置应用方式、装置有效使用期、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
1.容器阀的型号规格、生产单位（适用时）

2.感温释放组件的型号规格、生产单位（适用时）

3.安全泄放装置的型号规格、生产单位（适用时）
	 
	

	三、产品特性参数
容器类别、公称工作压力（附图纸）
	 
	

	四、指定检验机构确认意见
	1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求
□符合      □不符合
2.相关型式试验报告编号：                
	

	认证委托方名称：
（盖章）
	生产者名称：
（盖章）
	生产企业名称：
（盖章）
	指定检验机构名称：
（盖章）


注：本表随申请书一起提交认证机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

悬挂式气体灭火装置结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

探火管式灭火装置

《产品特性文件表》申报指南
1.一般要求

1.1产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。
1.3填表时间应据实准确。
1.4产品名称、型号规格应按相应实施规则及XF1167-2014中规定的名称和表示方式填写。
2.探火管式灭火装置填写指南
2.1“铭牌标志”
将灭火装置的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1）标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2）使用说明书的内容应符合XF 1167-2014中10的要求。

2.2“关键元器件”

1）容器阀

填写容器阀的规格型号、公称工作压力、生产单位，并将产品图纸、出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2）容器安全泄放部件
填写容器安全泄放部件的规格型号、动作压力、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
3）探火管

填写探火管规格型号、内径、外径、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）、材质证明文件粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

容器类别、设计定型参数

填写容器类别、容积、公称工作压力、生产单位。
提供容器定型图纸、试验证书、批量生产证明文件等。

充装参数

填写灭火装置最大充装密度、贮存压力（20℃）。

灭火装置配接探火管最大长度
填写灭火装置配接探火管的最大长度。

4）喷嘴（适用时）
填写喷嘴材料类别、结构尺寸（孔径、孔数等）。
5）灭火剂
 填写灭火剂类别。
产品特性文件表

（探火管式灭火装置）

                                  填表时间：    年   月   日
	产品名称、型号规格
	

	相关检验报告编号
	

	项  目
	内  容
	备注

	一、铭牌标志
产品名称、规格型号、灭火剂名称、工作压力、工作温度范围、充装量、贮存压力、生产者和/或生产企业名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	
	

	二、关键原材料/元器件
1.容器阀
型号规格、公称工作压力、生产单位（合格证或质量证明文件、图纸）

2.容器安全泄放部件
规格型号、动作压力、生产单位（合格证或质量证明文件）
3.探火管
型号规格、外径、内径、生产单位（合格证或质量证明文件、材质证明文件）
	
	

	三、产品特性参数

1.容器类别、设计定型参数(图纸、试验证书、批量生产证明文件)

2.充装参数（最大充装密度、贮存压力）
3.灭火装置配接探火管最大长度

4.喷嘴材料类别、结构尺寸（孔径、孔数等）（适用时）

5.灭火剂类别
	
	

	四、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	五、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。
若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。              

《产品特性文件表》附页

                                第  页 共  页
	附件内容：

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）




注氮控氧防火装置

《产品特性文件表》申报指南

1.一般要求

1.1产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3填表时间应据实准确。
1.4产品名称、型号规格应按相应实施规则及XF 1206-2014中规定的名称和表示方式填写。
2.注氮控氧防火装置填写指南
2.1“铭牌标志”
将防火装置的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于标识照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1）标志指获证后认证标志的施加方式及位置。
2）使用说明书的内容应符合XF 1206-2014中8的要求。

2.2“关键元器件”

1）氮气产生组件

填写氮气产生组件的规格型号、生产单位，并将产品图纸、出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2）区域控制阀

填写区域控制阀的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

3）安全阀 

填写安全阀的规格型号、动作压力、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

4）氧浓度传感器

填写氧浓度传感器规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）、材质证明文件粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1）氮气增压贮存组件的容器结构形式
填写容器类别、容积、公称工作压力、生产单位。
提供容器定型图纸、试验证书、批量生产证明文件等。

产品特性文件表

（注氮控氧防火装置）

                                 填表时间：    年   月   日
	产品名称、型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	项  目
	内  容
	备  注

	一、铭牌标志
产品名称；型号规格；使用温度范围；供氮压力；供氮流量；供氮纯度；工作电压；功率；产品编号；执行标准；制造厂名或商标、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	1.铭牌：铭牌为不干胶材质，内容见附页照片。

2.标志：获证后****标志的施加方式为xxxx，位置在xxxxxx。

3.说明书：见附页。
	

	二、关键原材料/元器件
1.氮气产生组件的型号规格、生产单位
2.区域控制阀的型号规格、生产单位（适用时）

3.安全阀的型号规格、生产单位（适用时）

4氧浓度传感器的型号规格、生产单位（适用时）
	1. 氮气产生组件

  规格型号：XXXX.

  生产单位：XXXXXXXXXXXXX有限公司

2.区域控制阀  

  规格型号：XXXXXX

  生产单位：XXXXXXXXXXX有限公司

3.安全阀  

  规格型号：XXXXXX

  生产单位：XXXXXXXXXXX有限公司

4. 氧浓度传感器的型号规格、生产单位（适用时）
	

	三、产品特性参数

1.装置的组成

2.氮气产生组件的结构形式

3.氮气增压贮存组件的容器结构形式
	1、装置的组成:XXXXXXXX、XXXX、XXXXX

2、氮气产生组件的结构形式:xxxxxxxx

3、氮气增压贮存组件的容器结构形式：xxxxxxxx

  容器设计定型参数：

  (容器容积：XXXX L；(容器公称工作压力：XXX MPa

  (其他资料见附页
	

	四、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	五、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。
若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。              

《产品特性文件表》附页
                               第  页 共  页
	附件内容：

（装置照片、铭牌照片、产品使用说明书、氮气增压组件容器设计定型图纸、监检证书、型式试验报告、氮气产生组件和区域控制阀的照片、合格证等资料。）




